Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy

Specifikace – část e) Dovybavení laboratoře automatizace

Vybavení laboratoře bude sestávat z

- sestavy jednoho pracovního stolu (standu) a prvků pro výuku automatizace;

- samostatné sady pneumatických prvků.

V obou položkách je požadována kompatibilita se sestavami používanými SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p. o. v laboratoři automatizace č. 216.

- pracovní sestava

- parametry pracovního stolu

  - hliníková deska pro uchycení prvků

  - rozměr 1.000-1.100 x  600-700 mm

  - součástí bude kontejner se zásuvkami pro uložení prvků

- dále bude sestava obsahovat

  - napájecí zdroj se vstupem 230 V, výstupem 24 V, výstupním proudem max. 4,5 A

  - blok s tlačítky a signalizací

  - blok s relé

  - koncové spínače pravý a levý

  - optický senzor

  - elektrický senzor – 2 ks

  - elektromagnetické ventily 2x3/2 1 ks,, 5/2 monostabilní 1 ks,  5/2 bistabilní 2 ks

  - tlakový senzor – 3 ks

  - ventil škrtící – 7 ks

  - jednočinný válec

  - dvojčinný válec – 2 ks

  - jednotku pro úpravu technického vzduchu

  - rozdělovač tlakového vzduchu

  - hadice propojovací 2x

  - datový kabel s konektory typu SysLink

  - blok pro SysLink

  - blok pro analogové připojení

  - analogový datový kabel

  - EasyPort – 16DI, 16DO, 4AI, 2AO s adaptérem

  - senzor průtoku

  - proporcionální tlakový regulátor

  - regulátor tlaku s manometrem

  - odemykatelný zpětný ventil – 2 ks

  - 2 ks, blok s časovači, blok s čítačem, bezpečnostní vypínač, induktivní senzor, kapacitní senzor, ventilový terminál, řízený zpětný ventil – 2 ks, propojovací kabely červená/modrá – 100 ks

- sady samostatných pneumatických prvků

- sada 1 – pro pokročilé pneumatické úlohy

  - fluidní sval

  - kyvný pohon, lineární pohon

  - funkční generátor s počítadlem

  - elektromagnetické ventily 3/2 a 5/2

  - ventil škrtící – 2 ks

  - ventil uzavírací

  - závaží – min. 3 ks

  - zásobník stlačeného vzduchu

- sada 2 – pro vakuovou techniku

  - tlakový spínač

  - tlakoměr

  - řízený ventil

  - vakuový ejektor – 2 ks

  - jednocestný ventil – 2 ks

  - savky: pryžová min. 3 ks, silikonová min. 3 ks

  - zásobník stlačeného vzduchu

Součástí dodávky bude doprava na místo určení (laboratoř automatizace č. 216, 2. patro budovy teoretické výuky SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p. o., Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01  Rakovník).