## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 011217 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kutná Hora | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2018-06-11 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VOŠ a SPŠ Masarykova 197, Kutná Hora | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ČKJ PROJEKT s.ro. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 011217
| Stavba: | [6 empty] | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kutná Hora
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2018-06-11
| Objednatel: | [6 empty] | VOŠ a SPŠ Masarykova 197, Kutná Hora | [6 empty] | Projektant: |  | ČKJ PROJEKT s.ro. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {25c5952e-8658-4573-a642-98165bf18539} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 011217 |  |  |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kutná Hora | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {25c5952e-8658-4573-a642-98165bf18539} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 011217 - REKONSTRUKCE PLY...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {25c5952e-8658-4573-a642-98165bf18539}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kutná Hora
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2018-06-11
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ČKJ PROJEKT s.ro. | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kutná Hora
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-06-11
Objednatel: |  |  | VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA |  |  |  | Projektant: |  | ČKJ PROJEKT s.ro.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Kutná Hora
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-06-11
Objednatel: |  |  | VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA |  |  |  | Projektant: |  | ČKJ PROJEKT s.ro.
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 95.2085 |  | 26.0105 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 94.0222 |  | 25.891 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 34.704 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - - výkop v prostoru bývalé výtah.šachty pro doplnění angl.dvorku |  |  | m3 | 11.725 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867175339
|  |  | výkop pro anglický dvorek | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,4*1,1*2,3+0,9*1,9*2,3 |  |  |  | 10.005 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Výkop pro základ opěrné stěny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*0,8*2,3 |  |  |  | 0.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | výkop pro výměnu vpusti angl.dvorku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*1,0*0,8 |  |  |  | 0.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.725 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 11.73 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558783460
|  |  | 11,73 |  |  |  | 11.73 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 11.73 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14145897
|  |  | 11,73 |  |  |  | 11.73 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 34.704 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 34.704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039212966
5 | K | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - zásyp za doplněnou stěnou angl.dvorku a kolem měněné vpusti |  |  | m3 | 4.433 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499108416
|  |  | 0,9*1,9*2,3 |  |  |  | 3.933 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,0*1,0*0,5 |  |  |  | 0.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.433 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.1602 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop |  |  | m | 2.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.23058 | 0.53033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106750519
7 | K | 271562211 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm - podsyp pod krycí mazaninu anglického dvorku |  |  | m3 | 1.843 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 3.6491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63424008
|  |  | (2,14+2,54+13,75)*0,1 |  |  |  | 1.843 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 272313311 | Základové klenby z betonu tř. C 8/10 |  |  | m3 | 0.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 1.7148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178122982
|  |  | 1,9*0,5*0,8 |  |  |  | 0.76 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 272362021 | Propojovací výztuž R10505 mezi novým a starým základem doplněné stěny angl.dvorku |  |  | t | 0.05 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.052653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113812611
10 | K | 279113134 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 300 mm. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | m2 | 4.14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.67489 | 2.794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191811731
|  |  | 1,8*2,3 |  |  |  | 4.14 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 |  |  | t | 0.396 |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 0.41925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710946546
|  |  | (2,5*2*8)*0,009 |  |  |  | 0.36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56127 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 3142352R | Doplnění krycí hlavy doplněného zdiva angů.dvorku. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.16707 | 0.33414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122212075
13 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm - podklad pod izolační náteěr v angl.dvorku |  |  | m2 | 7.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 0.22713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645608526
|  |  | 31,8*0,25 |  |  |  | 7.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 3824131R1 | Osazení jímky z PP - vystrojení stávající jímky - kompletní provedení |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086159931
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.7653 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% |  |  | m2 | 91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.5187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959355411
16 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% |  |  | m2 | 143.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.81881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767138477
|  |  | 255,785-112,135 |  |  |  | 143.65 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 612476015 | Vnitřní sanační omítkový systém Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | m2 | 112.135 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06528 | 7.3202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448326288
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65*1,5*4)+2,67*1,5*4+1,5*0,67*3 |  |  |  | 22.935 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*2,0 |  |  |  | 13.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*2,0 |  |  |  | 13.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,8*2,1+1,5*1,5) |  |  |  | -6.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,4*2,0 |  |  |  | 26.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 112.135 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622903110 | Mytí vnitřních omítek tlakovou vodou ( stěny, stropy) |  |  | m2 | 255.785 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.025579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56769098
|  |  | stropy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91 |  |  |  | 91 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65*1,5*4)+2,67*1,5*4+1,5*0,67*3 |  |  |  | 22.935 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*3,95 |  |  |  | 26.86 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*3,95 |  |  |  | 26.86 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,8*2,1+1,5*1,5) |  |  |  | -6.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 255.785 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  | m3 | 5.238 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 12.8503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432849939
|  |  | dno anglické dvorku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,14+2,54+13,75)*0,25 |  |  |  | 4.608 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Doplnění vozovky dvora v místě zásypu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,1*1,2*0,25 |  |  |  | 0.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.238 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu |  |  | m3 | 5.238 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13558899
|  |  | 4,608+0,63 |  |  |  | 5.238 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.22 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 0.23167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149651340
|  |  | (2,14+2,54+13,75+2,4)*2*4,4/1000 |  |  |  | 0.183 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.8315 |  | 25.891 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 938533111 | Očištění povrchu vnějších tlakovou vodou |  |  | m2 | 61.67 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.064137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515598105
|  |  | cihelné zdivo | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,9*2,3 |  |  |  | 18.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | kamenné zdivo | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,3+7,0+13,7)*2,3 |  |  |  | 55.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 61.67 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582971426
24 | K | 953941209 | Osazování kovových komínových dvířek bez jejich dodání |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01547 | 0.03094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256142891
25 | M | 5988213R1 | dvířka komínová atyp, kompletní vč. povrchové úpravy |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438977582
26 | K | 961031411 | Bourání zdiva cihelného na MC - vnější stěna bývalé výtahové šachty ve výkopu |  |  | m3 | 2.553 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5954 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918559910
|  |  | (0,9*2,3*2+1,9*2,3)*0,3 |  |  |  | 2.553 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 5.238 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.5236 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064114238
|  |  | dno anglické dvorku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,14+2,54+13,75)*0,25 |  |  |  | 4.608 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | vozovka dvora v místě výkopu pro opěrnou stěnu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,1*1,2*0,25 |  |  |  | 0.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.238 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  | m3 | 5.238 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.1519 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638692749
|  |  | dno anglické dvorku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,14+2,54+13,75)*0,25 |  |  |  | 4.608 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | vozovka dvora v místě výkopu pro opěrnou stěnu | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,1*1,2*0,25 |  |  |  | 0.63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.238 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 971052341 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035817085
|  |  | Vyústění drenáže | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 976072321 | Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.038 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -64541832
31 | K | 977131113 | Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm - kotvení doplněné stěny angl.dvorku |  |  | m | 8.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8.4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722651672
|  |  | (7*2*2)*0,3 |  |  |  | 8.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % |  |  | m2 | 91 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.364 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135037191
|  |  | 91 |  |  |  | 91 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 978013121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % |  |  | m2 | 143.65 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.5746 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583604542
34 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % - plocha pro sanační omítky |  |  | m2 | 112.135 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.1582 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2142416023
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65*1,5*4)+2,67*1,5*4+1,5*0,67*3 |  |  |  | 22.935 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*2,0 |  |  |  | 13.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*2,0 |  |  |  | 13.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,8*2,1+1,5*1,5) |  |  |  | -6.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,4*2,0 |  |  |  | 26.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 112.135 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 978023411 | Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného pro sanační omítku |  |  | m2 | 112.135 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.5699 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651007931
|  |  | 112,135 |  |  |  | 112.135 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží |  |  | t | 25.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072875537
37 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  |  | t | 25.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067940904
38 | K | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 516 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583005600
39 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  |  | t | 25.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155127605
40 | K | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 25.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 25.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68671569
41 | K | 985223110 | Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 |  |  | m3 | 0.952 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.50375 | 0.47957 | 1.95 | 1.8564 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -385075940
|  |  | (4,6*2,3*0,3)*0,3 |  |  |  | 0.952 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 985231112 | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 |  |  | m2 | 61.67 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02324 | 1.4332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161766931
|  |  | cihelné zdivo | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,9*2,3 |  |  |  | 18.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | kamenné zdivo | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,3+7,0+13,7)*2,3 |  |  |  | 55.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 61.67 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  |  | t | 33.518 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559366402
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1862 |  | 0.11951 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.288 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 7111931R1 | Izolace proti zemní vlhkosti vrty do zdiva tl 600 mm roztokem - vodorovná infúsní clona např. KIESOL, nebo rovnocenný výr. |  |  | m2 | 18.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.06342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697686486
|  |  | 15,1*0,6*2 |  |  |  | 18.12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 7111931R2 | Minerální tesnící stěrka v ploše infúzní clony kompletní složení např. Remmers nebo rovnocenný výr. |  |  | m2 | 64.165 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.22458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1046026425
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65*1,5*4)+2,67*1,5*4+1,5*0,67*3 |  |  |  | 22.935 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 64.165 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 711411052 | Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše izolačním nátěrem |  |  | m2 | 18.43 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598569483
|  |  | (2,14+2,54+13,75) |  |  |  | 18.43 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 3320100423 | Rychle tvrdnoucí cementová malta. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | bal. | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955316156
|  |  | 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 711412052 | Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou |  |  | m2 | 7.95 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1325280255
|  |  | 31,8*0,25 |  |  |  | 7.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 3320100423 | Rychle tvrdnoucí cementová malta. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | bal. | 2.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042155364
50 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1849144281
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01175 |  | 0.04022 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 721210823 | Demontáž vpustí |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.04022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1113103813
|  |  | Vpusť v anglickém dvorku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | vpusť v kotelně | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721211611 | Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01019 | 0.01019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118720318
53 | K | 721211913 | Montáž vpusti v kotelně |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786287944
54 | M | 551617700 | vpusť podlahová nerezová pro mazaniny a dlaždice nízký profil 105 mm DN 100 EG150V/110L |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502844006
55 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.012 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213043664
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22262 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 731 | Kotelny- přenos nákladů ze samostatného listu |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.22262 | 0.22262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272834959
| 741 - Elektroinstalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 741 | Elektroinstalace - přenos nákladů ze samostatného listu |  |  | m | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070465709
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12011 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 767161235 | Výroba a montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 60 kg |  |  | m | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.000108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608284073
|  |  | 1,8 |  |  |  | 1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 145501400 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x35x2 mm |  |  | t | 0.12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250526913
60 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919817559
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.074578 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 771474114 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm |  |  | m | 40.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.031916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297721035
|  |  | 13,4*2+6,8*2 |  |  |  | 40.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 597614270 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | m2 | 2.222 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.042662 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1563417096
|  |  | 40,4*0,05 |  |  |  | 2.02 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022669032
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.14177 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů |  |  | m2 | 44.134 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0048547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197912436
|  |  | okna rámy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*5*2+2,67*2+1,5*4)*0,25*2 |  |  |  | 13.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | dveře, žaluzie | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,5*2,1*2 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zábradlí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((7,5+8,9)*4+1,1*18)*0,25 |  |  |  | 21.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | žaluzie kotelna | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*1,5 |  |  |  | 0.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*1,9*2+(0,22*2*0,08*2)*1,9 |  |  |  | 2.414 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 44.134 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 783315103 | Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 44.134 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0061788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585832463
66 | K | 783317101 | Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 44.134 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0052961 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1823229579
67 | K | 783364101 | Základní jednonásobný syntetický zámečnických konstrukcí |  |  | m | 44.134 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.010151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729327845
|  |  | okna rámy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5*5*2+2,67*2+1,5*4)*0,25*2 |  |  |  | 13.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | dveře, žaluzie | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,5*2,1*2 |  |  |  | 6.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | zábradlí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | ((7,5+8,9)*4+1,1*18)*0,25 |  |  |  | 21.35 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | žaluzie kotelna | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*1,5 |  |  |  | 0.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | schodiště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,6*1,9*2+(0,22*2*0,08*2)*1,9 |  |  |  | 2.414 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 44.134 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 7839930R1 | Nátěr režného cihelného zdiva. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | m2 | 18.17 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0065412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -513435399
|  |  | cihelné zdivo | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,9*2,3 |  |  |  | 18.17 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 7839971R2 | Ošetření kamenneho zdiva v anglickém dvorku napuštěním. Referenční materiál/zařízení je uvedeno v souboru ZPD_SPŠ Kutná Hora_pouze ASR_VV_-referencni-zarizeni.pdf |  |  | m2 | 43.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.10875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838987487
|  |  | (3,3+7,0+13,7)*2,3 |  |  |  | 55.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 43.5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3274 |  | 0.079293 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m |  |  | m2 | 255.785 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.25578 | 0.00031 | 0.079293 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -805685899
|  |  | 255,785 |  |  |  | 255.785 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 7843310R1 | Malby sanační dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  |  | m2 | 255.785 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.07162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138128203
|  |  | stropy | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91 |  |  |  | 91 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | stěny | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(2,7*1,5+1,5*1,5*2+1,5*2,1) |  |  |  | -11.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,65*1,5*4)+2,67*1,5*4+1,5*0,67*3 |  |  |  | 22.935 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*3,95 |  |  |  | 26.86 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,8*3,95 |  |  |  | 26.86 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -(1,8*2,1+1,5*1,5) |  |  |  | -6.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 13,4*3,95 |  |  |  | 52.93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 255.785 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba - demontáže a zpětné montáže žlabů,demontáž a zpětná montáž ocelového schodiště, přípomoce |  |  | hod | 90 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1101367573
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 011503000 | Stavební průzkum pro určení rozsahu sanačních opatření |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 489122475
74 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | … | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1289906149
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0