Lyre výložník (bracket) / stožár (pole).

Pak bude svítidlo hladce navazovat na stožár:

Horní průměr stožáru: 76 mm

Výška vrchlíku: 70 mm

Průměr vrchlíku: 60 mm