## List1
Výkaz výměr
Vzduchotechnický strop
AKCE: Hotelová škola, Poděbrady / 61339-1
Množství | Označení | Cena/MJ | Cena celkem
228 | Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS | 2900 | 661200
54 | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS | 900 | 48600
1 | Neaktivní kazeta (485 x 400 mm) CNS | 800 | 800
69 | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 1xR | 1100 | 75900
12 | Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS 2xR | 1200 | 14400
5 | Aktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS | 3700 | 18500
13 | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS | 900 | 11700
4 | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 125 mm) CNS | 800 | 3200
4 | Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač 1xR (485 x 265 mm) | 600 | 2400
13 | A-profil, hliník, L = 6,10 m | 1300 | 16900
9 | B-profil, hliník, L = 6,00 m | 1200 | 10800
16 | C-profil, hliník, L = 6,05 m | 1800 | 28800
66 | D-profil, 50 mm | 40 | 2640
16 | D-profil, 200 mm | 50 | 800
19 | Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m | 1600 | 30400
66 | Úhel ke spojení D a B-profilů | 25 | 1650
45 | Úhel ke spojení A a B-profilů | 36 | 1620
1 | Speciální odlučovač oboustranný, L = 2,00 m | 32000 | 32000
1 | Speciální odlučovač oboustranný, L = 2,50 m | 35000 | 35000
230 | Závěsné pero | 60 | 13800
350 | Závěsný drát, L = 1000 mm | 30 | 10500
8 | LED světelné pásy v profilu, trafa, příslušenství | 574400 | 574400
8 | Malá kulisa na vzduchotěsnou přepážku | 500 | 4000
45 | Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku | 400 | 18000
59 | Malá kulisa s drážkou | 400 | 23600
25 | Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) | 1400 | 35000
10 | Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm) | 2100 | 21000
102.85 | m2 instalační materiál (silikony, nýty, šrouby, kotvy…) | --- | 5492
| Doprava | 38000 | 38000
| Montáž | 231898 | 231898
| Cena celkem bez DPH: |  | 1973000
| DPH 21 % |  | 414330
| Cena celkem s DPH: |  | 2387330
2023-06-28
Ing. Naděžda Šugová