## Položkový rozpočet
Předmět | Cena bez DPH za 1 kus | Cena s DPH za 1 kus | Počet | Cena bez DPH | Cena s DPH
Deska stolu přímá s výřezy 1878/1800 x 800 x 25 mm | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Stojná noha jednoduchá, výška 1200 mm | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Svítidlo LED, pro stůl VL+ šíře 1800mm a VertiGO šíře 2000 mm, délka svítidla 1500 mm | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Nástavba přístrojová na stojné nohy jednostranná 1800 mm | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Držák přístrojové nástavby 1 pár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Modul 3F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Modul 2x 1F zásuvka 230V,50Hz,16A CEE 7/5 (šířka 120 mm) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
Modul propojovacích svorek pro malá napětí 5 řad/5 svorek (120 mm) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Modul DC zdroje ± 15V / 1A, plast, (120 mm) Model SMD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x0-32V/4,1A,5V/3A (180 mm) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Výstupní svorky 3x 24V AC s 3F jističem 10A (pro připojení na externí zdroj 3x24V AC), plast | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Modul stabilizovaného zdroje s přepínáním výstupů AC/DC v rozsahu 0 V-255V/1A, (240 mm) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Modul DC zdroje 9V / 1A, stabilizovaný, plast (120 mm) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Transformátor 3 x 400V / 24V AC / 10A mezi fázemi, pro M07 a M26K, vyvedený střed sekundáru. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Krytka šíře 120 mm, plast | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Deska stolu přímá s výřezy 1878/1800 x 800 x 25 mm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Stojná noha jednoduchá, výška 1200 mm | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Nástavba přístrojová na stojné nohy jednostranná 1800 mm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Držák přístrojové nástavby 1 pár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Napájecí modul s 3 fázovým jištění 16A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla, tlačítkem TOTAL STOP a sadou sběrnic do přístrojové nástavby, plast (180 mm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Modul 2x 1F zásuvka 230V,50Hz,16A CEE 7/5 (šířka 120 mm) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 10A, (120 mm) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Modul 3F autotransformátoru 3x 5V - 230V/400V/2A, plast (450 mm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Modul 3F zásuvka 16A / 400V, 5pin, 3P + N + E, EN 60309-2: 400 V; 50-60 Hz, s vypínačem (120 mm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Krytka šíře 30 mm, plast | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Krytka šíře 120 mm, plast | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Deska stolu přímá bez výřezů 1600 x 800 x 25mm s KOVOVÝM kanálem pro moduly, s nosníkem, nosnost 150kg | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Stojná noha jednoduchá, výška 675 mm | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Modul jednofázové centrální jištění. Jištič 16A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP. Určeno pro elektrokanál, nebo mininástavbu, plast (360 mm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu, plast (210 mm) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Krytka volných pozic, šířka 60 mm pro kanál / minástavbu, plast | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Krytka šířka 240 mm, pro kanál a mininástavbu, plast | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Deska stolu přímá bez výřezů 1800 x 800 x 25mm | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Stojná noha jednoduchá, výška 675 mm | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
Panel se zdířkami SS a ST a zásuvkou 230V pro zabudování do lavice | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
žákovská židle, plastový sedák, výškově nenastavitelná, čtyřnohá podnož, specifikovat: velikost 2, 3, 4, 5, 6,7, barva: modrá, šedá, černošedá, červená, oranžová, žlutá, zelená | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
Deska stolu přímá s výřezy 1678/1600 x 800 x 25mm s kovovým kanálem pro moduly, včetně nosníku, světle šedá barva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Deska stolu koutová 25 x 2078 x 1200 x 800 x 1300 mm, levá, s nosníkem, pro vytvoření souvislé stolní plochy, POUZE PRO NOHY SNx-0675. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Deska stolu přístavná levá 800 x 800 x 25mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Stojná noha jednoduchá, výška 675 mm | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Nástavba přístrojová na desku stolu jednostranná 1200 mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Modul ovládacího panelu učitele pro 8 pracovišť (pouze elektronika) - digital, pro montáž do přístrojové nástavby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DC modul stejnosměrného zdroje 0-30V a 0-10A pro napájení panelů ZSF-XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
AC modul střídavého zdroje 0-24V a 0-10A s analogovými ukazateli pro napájení panelů ZSF-XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1F centrální vypínač, jištění, proudový chránič a tlačítko TOTAL STOP + zámek, modul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Modul jednofázového jističe 10A, plast (60 mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Modul jednofázové centrální jištění. Jištič 16A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP. Určeno pro elektrokanál, nebo mininástavbu, plast (360 mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu, plast (210 mm) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Krytka šířka 240 mm, pro kanál a mininástavbu, plast | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Krytka volných pozic, šířka 60 mm pro kanál / minástavbu, plast | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Zásuvka datová RJ45, Cat 6, dvojitá, stíněná, komplet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Držák počítače na stojnou nohu, plechový korpus, ČERNÁ barva, popruh pro zajištění PC. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Modul 3 zásuvek pro montáž pod desku stolu 230V,50Hz,6A (CZ, SK, FR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Klasická kancelářská otočná židle, kovový kříž chromový CH, vysoká zádová opěrka, asynchronní mechanismus, područky ST, široký sedák, výška opěradla: 60cm, šířka sedáku 55cm, zdvih 40-50 cm, nosnost 130kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Kontejner 4x zásuvka, rozměry: 560 x 480 x 580 mm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Policová skříň s dělenými dveřmi LTD v horní i dolní části 2000 x 800 x 400 mm (v x š x h) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Doprava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Celková nabídková cena: |  |  |  | 0 | 0

## Technická specifikace
Technický popis
k podlimitní veřejné zakázce s názvem:
„Učebna elektro silnoproud“
pracoviště – slaboproud 6 ks
pracoviště – silnoproud 2 ks
pracoviště – měření 2 ks
pracoviště – lavice, malé napětí 8 ks
pracoviště – vyučující, katedra 1ks
úložné prostory:
· skříně 6 ks
· zásuvkový kontejner 2 ks
příslušenství:
· židle žák 36 ks
· židle vyučující 1 ks
Popis konstrukce a požadavky na materiálové složení pracovišť:
Elektrotechnický laboratorní stůl se musí vyznačovat těmito vlastnostmi a splňovat následující kritéria:
Základ konstrukce elektrotechnického laboratorního stolu:
Základním konstrukčním prvkem stolu jako celku budou ocelové čtverhranné silnostěnné profily (Jäckel) s vnější povrchovou úpravou Comaxit (šedá RAL7035), nebo zinkováním v případě skrytých částí konstrukce. Důvodem použití oceli jako základního konstrukčního prvku je odolnost a stabilita oceli oproti alternativním materiálům, jako jsou například hliníkové slitiny. Laboratorní stůl musí odolat značnému mechanickému namáhání v horizontu dlouhodobého používání v náročném prostředí školy, proto preferujeme použití oceli na konstrukci.
Přístrojová nástavba zavěšená:
Pro zabudování přístrojů požadujeme přístrojovou nástavbu, která umožní zabudování elektro modulů do jednoho přehledného a kompaktního celku. Umístění nástavby na laboratorním stole bude provedeno zavěšením mezi stojné nohy. Pro snadnější odečítání hodnot z přístrojů budou přístroje, umístěné v nástavbě nakloněny pod úhlem 10°. Nástavba bude vyztužena integrovaným masivním příčníkem, který zajistí, že i na plně osazenou nástavbu lze položit další přístroje o celkové hmotnosti až 90 kg, nebo zvyšující nástavbu. Pro dostatečnou ventilaci musí být nástavba vybavena v přední horní části větracími štěrbinami, které zároveň mohou sloužit jako montážní otvory pro háčky na zavěšení kabelů. Korpus nástavby bude vyroben z vysokotlakého (antistatického) lamina s povrchem se zvýšenou odolností povrchu proti mechanickému poškození a opálení. Tloušťka lamina bude min. 18 mm.
Přístrojová nástavba na desku stolu
Pro zabudování přístrojů požadujeme přístrojovou nástavbu, která umožní zabudování elektro modulů do jednoho přehledného a kompaktního celku. Nástavba bude umístěna na stolní desce pracovního stolu. Pro snadnější odečítání hodnot z přístrojů budou přístroje umístěné v nástavbě nakloněny pod úhlem 10°. Na plně osazenou nástavbu lze položit další přístroje o celkové hmotnosti až 90 kg. Pro ventilaci bude nástavba vybavena v přední horní části větracími štěrbinami.
Korpus nástavby bude vyroben z vysokotlakého lamina s povrchem se zvýšenou odolností povrchu proti mechanickému poškození a opálení. Tloušťka lamina bude min.18 mm.
Desky stolu
Desky stolu budou vyrobeny z vysokotlakého laminátu o síle min. 25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky vyrobeny z plastu ABS o síle 2 mm.
Stojné nohy:
Pro stoly se zatížením pracovní desky do 150 kg jsou požadovány ocelové stojné nohy.
Konstrukce nohou bude provedena ze silnostěnného jäckelu, zakončeného v chodidle nohy. Tento prvek bude obložen plechovými kryty. Ve svislém krytu budou dostatečně velké prostory pro protažení všech potřebných kabelů do a z nástaveb. Pro tento účel budou boky krytů vybaveny speciálními kartáči upevněné pomocí hliníkové lišty. Kartáče umožní vytáhnout kabely v různých výškách stolu. Pro přívod elektrického proudu budou v chodidle dostatečně dimenzované otvory a v horní krytce nohy alespoň 3 otvory o průměru cca 20 mm. Otvory budou zaslepeny vyjímatelnými víčky. V kombinaci se systémem zámků nosníků pracovních desek musí umožnit nastavení výšky stolu v širokém rozsahu. Pro vyrovnání nerovností podlahy musí být nohy vybaveny dorovnávacími šrouby. Vnitřní části stojných nohou požadujeme, aby byly povrchově upraveny zinkem. Vnější části nohou budou nalakovány vypalovací barvou Comaxit v odstínu RAL-7035. Celková nosnost stojných nohou musí být minimálně 350 kg.
Kontejnery
Kontejner bude se čtyřmi výsuvnými šuplíky s plno výsuvy. Nosnost jednotlivého šuplíku 15 kg. Masivní provedení zásuvek umožní uskladnit i těžší předměty, než je u kontejnerů běžné. Kostra kontejnerů bude vyrobena z kvalitního vysokotlakého laminátu o síle min.18 mm. Toto řešení vytvoří robustní konstrukci kontejneru. Kontejnery budou vybaveny centrálním zamykáním šuplíků.
Skříně
Kostra skříní bude vyrobena z kvalitního vysokotlakého laminátu o síle min. 18 mm. Pro vyšší nosnost budou všechny police a půda skříně vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu o síle min. 25 mm. Záda skříně budou vyrobena z kvalitního vysokotlakého laminátu o síle min. 18 mm. Toto řešení vytvoří robustní konstrukci skříně s dlouhodobými užitnými vlastnostmi. Všechny viditelné hrany budou opatřeny ABS hranou o síle 2 mm. Hrany jsou lepeny polyuretanovým lepidlem, které vykazuje podstatně vyšší odolnost proti mechanickému namáhání a zároveň je velmi odolné proti dlouhodobě působící vlhkosti. Dveře budou vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu o síle min.18 mm
Požadavky na elektrotechnické laboratorní stoly:
Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713. Bude doloženo důvěryhodným prohlášením o shodě CE.
Elektrotechnické moduly a jejich provedení:
Veškeré elektrotechnické moduly musí být konstrukčně vyřešeny tak, aby se daly jednoduše integrovat do přístrojových nástaveb laboratorních stolů, a to jak po stránce mechanického zabudování, tak elektrického zapojení. Přední panel přístroje řešit jako jednolitou součást předního panelu přístrojové nástavby.
Moduly napájecích zdrojů, autotransformátorů a oddělovacích transformátorů musí být již svou konstrukcí vyvinuty a určeny pro umístění do přístrojové nástavby (nebude se jednat pouze o neodborně upravené komerčně prodávané stolní přístroje). Hlavním důvodem tohoto požadavku je vyloučení případných problémů s chlazením jednotlivých přístrojů uvnitř přístrojové nástavby a zajištění bezproblémového záručního, a především pozáručního servisu.
Pracoviště slaboproud, zřetězené, 6 ks-12 žáků
Stojné nohy – výška min. 1200 mm – 7 ks
Deska pracoviště – š x h min. 1800 x 800 mm – 6 ks
Přístrojová nástavba – šířka min. 1800 mm – 6 ks
Držák přístrojové nástavby 1 pár – 6 ks
Osvětlení pracoviště – LED svítidlo, délka min. 1500 mm – 6 ks
Držák výkresů se stínidlem, šířka min. 1800 mm, součástí bude sada 4 ks magnetů – 6 ks
Moduly do nástaveb, počet ks do každé nástavby
Modul 3F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP – 1 ks
Modul 2x 1F zásuvka 230V,50Hz,16A – 4 ks
Modul propojovacích svorek pro malá napětí 5 řad/5 svorek – 1 ks
Modul DC zdroje ± 15V / 1A – 1 ks
Modul DC laboratorního zdroje 2x0-32V/4,1A,5V/3A – 1 ks
Modul stabilizovaného zdroje AC v rozsahu 0 V-255V/1A – 1 ks
Modul DC zdroje 9V / 1A, stabilizovaný – 1 ks
Modul výstupních svorek 3x 24V AC s 3F jističem 10A – 1ks
Transformátor k modulu výstupních svorek - 3 x 400V / 24V AC / 10A mezi fázemi, vyvedený střed sekundárního vinutí – 1 ks
Neobsazená místa v nástavbách, budou doplněna krytkami.
Pracoviště silnoproud, zřetězené, 2 ks-4 žáci
Stojné nohy – výška min. 1200 mm – 3 ks
Deska pracoviště – š x h min. 1800 x 800 mm – 2 ks
Přístrojová nástavba – šířka min. 1800 mm – 2 ks
Držák přístrojové nástavby 1 pár – 2 ks
Osvětlení pracoviště – LED svítidlo, délka min. 1500 mm – 2 ks
Držák výkresů se stínidlem, šířka min. 1800 mm, součástí bude sada 4 ks magnetů – 2 ks
Moduly do nástaveb, počet ks do každé nástavby
Modul 3 F centrální vypínač, jištění 16A, proudovým chránič, tlačítko TOTAL STOP – 1 ks
Modul 2x 1F zásuvka 230V,50Hz,16A – 2ks
Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 10A – 2 ks
Modul 3F autotransformátoru 3x 5V - 230V/400V/2A – 1 ks
Modul 3F zásuvka 16A / 400V, 5pin, 3P + N + E, EN 60309-2: 400 V, 50-60 Hz, s vypínačem – 1 ks
Neobsazená místa v nástavbách, budou doplněna krytkami.
Pracoviště měření, zřetězené, 2 ks – 4 žáci
Stojné nohy – výška min. 675 mm – 3 ks
Deska pracoviště s kovovým kanálem pro moduly – š x h min. 1600 x 800 mm – 2 ks
Moduly do kanálu, počet ks do každého kanálu
Modul jednofázové centrální jištění. Jištič 16A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP – 1 ks
Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A – 2 ks
Neobsazená místa v kanálech, budou doplněna krytkami.
Pracoviště lavice malé napětí, 8 ks – 16 žáků
Stojné nohy – výška min. 675 mm – 16 ks
Deska pracoviště – š x h min. 1800 x 800 mm – 8 ks
Panel se zdířkami SS a ST a zásuvkou 230V zabudovaný do lavice – 2 ks každá lavice
Pracoviště katedra učitele 1ks
Složena z více pracovních desek do tvaru písmene ,,L“
Deska pracoviště s kovovým kanálem pro moduly – š x h min. 1600 x 800 mm – 1ks
Deska pracoviště koutová š1 xš2 h min. x 2000 x 1200 x 800 mm, levá
Deska pracoviště přístavná levá š x h min. 800 x 800 mm
Stojné nohy – výška min. 675 mm – 4 ks
Nástavba přístrojová na desku stolu jednostranná 1200 mm – 1ks
Moduly do kanálu
Modul jednofázové centrální jištění. Jistič 16A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP – 1 ks
Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A – 2 ks
Neobsazená místa v kanálu, budou doplněna krytkami.
Moduly do nástavby
Modul ovládacího panelu učitele pro 8 pracovišť – 1ks
DC modul stejnosměrného zdroje 0-30V a 0-10A pro napájení panelů v lavicích – 1ks
AC modul střídavého zdroje 0-24V a 0-10A pro napájení panelů v lavicích – 1ks
1F centrální vypínač, jištění, proudový chránič a tlačítko TOTAL STOP – 1 ks
Modul jednofázového jističe 10A – 1 ks
Doplňky katedra
Zásuvka datová RJ45, Cat 6, dvojitá, stíněná, komplet – 1 ks
Modul 3 zásuvek pro montáž pod desku stolu 230V, 50Hz – 1 ks
Držák počítače na stojnou nohu, plechový korpus, ČERNÁ barva, popruh pro zajištění PC. – 1 ks
Úložné prostory
Policová skříň s dělenými dveřmi LTD v horní i dolní části min. 2000 x 800 x 400 mm (v x š x h) – 6 ks
Kontejner 4x zásuvka, rozměry: min. 560 x 480 x 580 mm – 2 ks
Židle
Židle žák – plastový sedák, výškově nenastavitelná, čtyřnohá podnož – 36 ks
Židle učitel – kancelářská otočná židle, kovový kříž chromový CH, vysoká zádová opěrka, asynchronní mechanismus, pojízdná – 1 ks