Příloha č. 4

Specifikace požadavků k zadávacímu řízení

„Rekonstrukce vstupní stříšky“.

Úprava povrchu – 8x6 m (plocha)

Oprava omítky - penetrace, vápenocementová omítka, štuková omítka, barva.

podlahy - stržení současného povrchu, úprava betonového povrchu, izolace, penetrace, příprava kotvení klempířských konstrukcí, povlakové krytina.

klempířské konstrukce - demontáž stávajícího oplechování a svodů, nové oplechování

stříšky, žlaby a svody.

Ostatní konstrukce, bourání a přesun sutě – montáž a demontáž lešení, broušení podlah, zakrytí

okolních konstrukcí a dveří, odvoz a uložení stavební

suti, závěrečný úklid staveniště.

Požadujeme:

- záruku 36 měsíců na všechny provedené práce a na dodávané výrobky doloženou a potvrzenou lhůtu výrobcem, či dodavatelem

- zajištění alespoň částečného vstupu do budovy během rekonstrukce

Prostory zadavatele lze navštívit v době po-pá, 8,00 – 14,00 hodin po předchozí domluvě a na místě specifikovat a sepsat rozměry, barevné provedení omítky a další požadavky stran