Rekonstrukce laboratoře chemie

- Pouze nové

- Včetně montáže

- Cena jednotlivé položky nesmí přesáhnout 40 000 Kč s DPH s výjimkou digestoře

- Všechny položky odpovídají normám pro použití ve školní laboratoři

- Předpokládaná cena 1 010 000 Kč včetně DPH

- Předpokládané dodání září - říjen 2025

- Laboratorní stoly a židle pro 16 žáků

  - 8 ks Laboratorní stůl se skříňkami

    - Pro dva žáky

    - Rozměry:

      - šířka 140 - 160 cm

      - hloubka 70 - 80 cm

      - výška 85 - 95 cm

    - uspořádání: 2 pracovní plochy: dva stoly vedle sebe a dvojice stolů naproti sobě oddělené mezistěnou s policemi a rozvodem el. sítě 230 V (pro každý stůl alespoň jedna zásuvka)

    - pracovní deska – vysokotlaký laminát tloušťky cca 3 - 4 cm - barva šedá nebo žlutá nebo zelená

    - skříňky pod celou pracovní desku

      - 2 - 3 skříňky pro každý stůl

      - minimálně 2 zásuvky pro každý stůl

      - materiál: laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, dveře a čela zásuvek s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm

      - barva bílá

      - sokl

    - 2 výlevky z epoxydové pryskyřice s odkládacím prostorem, každá umístěná na skříňce na konci pracovní plochy tvořené 2 x 2 stoly, každá s vodovodní baterií s možností připojit vývěvu

  - Židle 16 ks

    - otočná

    - výškově stavitelná

    - sedák čalouněn zdravotní koženkou

    - podpěra pro opření nohou

    - barva dle pracovní desky

    - minimální nosnost 120 kg

  - skříňka pod výlevku a výlevka z epoxydové pryskyřice s odkládacím prostorem, umístěná u zdi učebny

  - digestoř – předpoklad investiční

    - absorpční

    - Rozměry:

      - šířka 90 - 120 cm

      - hloubka 70 - 90 cm

    - zvýšený okraj proti přetečení kapalin

    - včetně stolu pod digestoř

- nábytek

  - uzamykatelná skříň na chemikálie

    - 1 ks kovová skříň

      - 4 výsuvy s vanou

      - rozměry

        - šířka 90 - 110 cm

        - hloubka 50 - 60 cm

        - výška 190 - 220 cm

  - skříňová stěna – sestava - maximální počet 5 ks jednotlivých skříní

    - 5 ks skříní s nástavci

    - celkové rozměry skříňové stěny obsahující max 5 ks jednotlivých skříní

      - celková šířka skříňové stěny obsahující max 5 ks skříní 430 - 470 cm

      - hloubka 60 – 70 cm

      - výška 240 – 260 cm

    - sokl

    - s dvířky

    - bílá barva

    - zamykatelné

    - materiál: laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm

    - 4 - 5 police po celé délce

- stoly a židle pro učitele (oba stoly ve stejném designu)

  - kancelářský stůl pro počítač

    - s držákem nebo prostorem pro PC typu midi tower

    - barva bílá

    - rozměry:

      - šířka 90 - 120 cm

      - hloubka 60 - 80 cm

      - výška 70 - 80 cm

  - kancelářský stůl

    - barva bílá

    - rozměry:

      - šířka 90 - 120 cm

      - hloubka 60 - 80 cm

      - výška 70 - 80 cm

  - kancelářská židle s opěradlem 2 ks

    - barva dle pracovní desky nebo černá

    - nosnost alespoň 120 kg

    - s kolečky

    - výškově stavitelná

    - čalouněná zdravotní koženkou

  - skříňky – sestava  – maximální počet 7 ks jednotlivých skříní

    - Celkové rozměry sestavy obsahující maximálně 7 ks skříněk v celkové délce 590 - 610 cm

      - šířka celkem všech maximálně 7 skříněk 590 - 610 cm

      - hloubka 55 – 65 cm

      - výška 60 - 65 cm

    - materiál: laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm

    - bílá barva

    - zamykatelné