TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE PRO DEFIBRILÁTORY LP 15

ČÁST A - Multifunkční elektrody

- Defibrilační a stimulační elektrody pro dospělé: - defibrilační / stimulační elektrody určené pro použití s defibrilátory typ Lifepak12 / Lifepak 15; - velikost kontaktní plochy s vodivým přilnavým gelem min. 110 cm²; - vynikající přilnavost k tělu pacienta; - kabel pro připojení k defibrilátoru musí umožnit jeho připojení bez nutnosti rozbalení vlastních elektrod; - délka připojovacího kabelu min. 100 cm; - nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM (kód je nutné uvést v nabídce); - nabízené elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, s kterými budou používány; - exspirace minimálně 24 měsíců; - předpokládaná roční spotřeba 1200 ks. - Defibrilační a stimulační elektrody pro děti a novorozence: - defibrilační / stimulační elektrody určené pro použití s defibrilátory typ Lifepak 15; - vynikající přilnavost k tělu pacienta; - velikost kontaktní plochy s vodivým přilnavým gelem max. 55 cm²; - délka připojovacího kabelu min. 55 cm; - nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM (kód je nutné uvést v nabídce); - nabízené elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, s kterými budou používány; - exspirace minimálně 18 měsíců; - předpokládaná roční spotřeba 150 ks. - Terapeutický kabel QC, 2,4 m - předpokládaná roční spotřeba je 5 ks.

ČÁST B Senzory SpO2 - Senzory typu LNCS - propojovací kabel LNCS v délce 120 cm – předpokládaná roční spotřeba je 20 ks; - SpO2 senzor prstový kolíčkový LNCS pro dospělé pacienty opakované použití (více jak 30 kg) v délce kabelu 92 cm – předpokládaná roční spotřeba je 50 ks; - SpO2 senzor pro děti jednorázový LNCS (10-50 kg) 20 ks v balení v délce kabelu 90 cm – předpokládaná roční spotřeba je 400 ks; - SpO2 senzor pro novorozence jednorázový LNCS (méně než 3 kg nebo více než 40 kg) 20 ks v balení, v délce kabelu 90 cm – předpokládaná roční spotřeba je 400 ks. - Senzory typu M-LNCS - propojovací kabel M-LNCS v délce 120 cm – předpokládaná roční spotřeba je 20 ks; - SpO2 senzor prstový kolíčkový M-LNCS pro dospělé pacienty opakované použití (více jak 30 kg) v délce kabelu 92 cm – předpokládaná roční spotřeba je 50 ks; - SpO2 senzor pro děti jednorázový M-LNCS (10-50 kg) 20 ks v balení v délce kabelu 90 cm – předpokládaná roční spotřeba je 400 ks; - SpO2 senzor pro novorozence jednorázový M-LNCS (méně než 3 kg nebo více než 40 kg) 20 ks v balení, v délce kabelu 90 cm – předpokládaná roční spotřeba je 400 ks. ČÁST C Papír do tiskárny - papír pro tisk EKG záznamu do tiskárny 100 mm x 22 m; - předpokládaná roční spotřeba je 1200 ks. ČÁST D Baterie - dobíjecí lithium-iontová baterie 5,7 Ah, 10,8 V; - předpokládaný roční odběr je 60 ks. ČÁST E Ostatní zdravotnické příslušenství - Hlavní kabel pro 12 svodové EKG se svody na končetiny se 4 vodiči 1,5 m – předpokládaný roční odběr je 40 ks; - Prekordiální přípojka ke kabelu pro 12svodové EKG, 6 vodičů – předpokládaný roční odběr je 40 ks; - Manžeta k měření TK, opakovaně využitelná: - pro dospělé XL 45-44 cm – předpokládaný roční odběr je 20 ks; - pro dospělé L 32-42 cm – předpokládaný roční odběr je 20 ks; - dětská 13-20 cm – předpokládaný roční odběr je 20 ks. - Hadička k měření TK, svinutá – předpokládaný roční odběr je 20 ks; - FilterLine Microstream EtCO2 200 cm Adult/Ped – předpokládaný roční odběr je 50 ks. ČÁST F Ostatní nezdravotnické příslušenství - Standardní přepravní brašna – předpokládaný roční odběr je 15 ks; - Ramenní popruh – předpokládaný roční odběr je 15 ks. Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.