A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

      - A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

      - A.1.1 Údaje o stavbě

      - a) Název stavby:		PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady

      - b) Místo akce:		Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady

      - k.ú.: Poděbrady [723495]

      - par. č.	st. 1914

      - c) Předmět dokumentace:	změna dokončené stavby

      - Trvalá stavba

      - Účel užívání stavby: stavba občanského zařízení (škola)

      - Dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky

      - č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

      - resp. vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 13 (DPS)

            - d) Vlastnické právo:		Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

      - A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

      - Objednatel/stavebník:	Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace

(hospodaření se 		Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady

svěřeným majetkem):		Zastoupena: PhDr. Janou Podolákovou, ředitelkou školy

      - A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- Generální projektant: 	ERPLAN s.r.o.

- U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

- tel.: +420 777 676 020, email: info@roneli.cz

- IČ: 080 82 308

- Hlavní inženýr projektu (HIP) – Pavel Šustr

- tel.: +420 602 335 601 email: pavel.sustr@erplan.cz

- Oprávněná osoba:

- ČKAIT op. č.: 0601626 - obor pozemní stavby

      - Zpracovatel dílčí části (DSP):

      - - část  A. Průvodní zpráva

- B. Souhrnná technická zpráva

- C. Situační výkresy

- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- ERPLAN, s.r.o.

- U Borové 69

- 580 01 Havlíčkův Brod

      - IČ: 080 82 308

      - - část  D.1.2 Stavebně konstrukční řešení:

      - Ing. Radek Kubát,

      - Větrná 267, 396 01 Jiřice

      - ČKAIT op. č.: 1003321 Ing. Milan Mátl

      - - část  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení:

      - MagmaPlan

      - Ing. Lukáš Hrdý

      - ČKAIT op. č.: 0014959 Ing. Jan Musil

      - - část  D.1.4.1 Zdravotně technické instalace:

      - - část  D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení:

      - - část  D.1.4.2 Vytápění:

              - TZB Komplet s.r.o.
 					Novoměstská 960, 537 01 Chrudim

      - Ondřej Balihar

      - - část  D.1.4.4+5 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před

      - bleskem a slaboproud:

      - SIFE s.r.o.
 					Jiří Provazník
 					Strojírenská 1304, 580 01 Havlíčkův Brod

          - A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A   
       TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Stavba není členěna na samostatné objekty.

- Skládá se z jednoho objektu SO-01 HŠ Poděbrady

- Inženýrské objekty:		- - -

- Technické zařízení:		 - - -

- Technologické zařízení:	 - - -

- A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

      - a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření:

      - Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení, které vydal odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Poděbrady dne 19. 6. 2023 pod č.j.: MEUPDY/0042109/VUP/2023/JZí.

      - b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby:

      - navázáno na PD pro stavební povolení z 11/2022, zpracované atelierem ERPLAN s.r.o.

      - c) Další podklady:

      - - rámcové doměření stávajícího stavu objektu pro potřeby projektových prací

      - - zaměření výškopisu a polohopisu blízkého okolí objektů

      - - projektová dokumentace „Stavební záměr“ zpracován společností PAS SERVIS s.r.o.

      - z března roku 2021 - poskytnut investorem akce

- - Poklady výrobců stavebních materiálů a instalovaných zařízení

- - ČSN EN 1990 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí

- - ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí

- - ČSN EN 1992 – Navrhování betonových konstrukcí

- - ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- - ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva

- - ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení

- - ČSN 73 2002 – Provádění betonářských prací

- - ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických
 	vlastností stavebních výrobků - Požadavky

- - ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

- - ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – základní ustanovení

- - ČSN 73 4301 – Obytné budovy

- - ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

- - ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy

- - Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 	včetně jeho navazujících novel

- - Vyhláška č. 410/2015 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení

- a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvý

- - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- - Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
 	bezbariérové užívání staveb

- - Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 
 	o dokumentaci staveb

- - Zákon č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 	 včt. vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

- - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

- - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- - Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví § 3 Zákona č. 258/2000Sb., 
 	ve znění zákona č. 274/2003Sb.

- - Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
 	při práci v pracovněprávních vztazích

- - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
 	a ochranu zdraví při práci na staveništích

- - Nařízení vlády č.362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
 	při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- - Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- - Vyhláška č. 120/2011 Sb., změna vyhlášky k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích

      - Vypracoval:     Pavel Šustr