# A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Zateplení obvodového pláště a střech objektů Domova Pod Lipami Smečno, Smečno č.p. 19, okr. Kladno.

b) místo stavby

Smečno č.p. 19

27305 Smečno

pozemky parc. č. 1683, 1704, 1721 a 16/6, k.ú. Smečno (750841)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, č.p. 1

Smečno č.p. 1

273 05 Smečno

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) zpracovatel dokumentace

Projekční ateliér Lubomír Rosenberg

IČO: 16502515

Žerotínova 1489/41

130 00 Praha 3

b) hlavní projektant

Prof. Ing. Zdeněk Půbal, DrSc.

autorizace v oboru pozemní stavby č. 0000272

c) projektanti jednotlivých částí dokumentace

Prof. Ing. Zdeněk Půbal, DrSc.

autorizace v oboru pozemní stavby č. 0000272

Ing. Karel Zinke

autorizace v oboru požární bezpečnost staveb č. 0007127

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování této dokumentace je rozsah dle veřejné zakázky vypracovaný zadavatelem, neúplná původní projektová dokumentace z roku 1980 a 1988, prohlídka a odborný průzkum stávajících konstrukcí, provedený projektantem v září a říjnu 2016 a požadavky vyplývající z energetického posudku vypracovaného ing. Klárou Pokornou v říjnu 2016.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se stavební úpravy na stávajícím půdorysu stávajících objektů bez změny zastavěné plochy.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemky se nacházejí v památkové zóně, menším chráněném území a v památkově chráněném území a budovy se nachází v památkové zóně.

c) údaje o odtokových poměrech

Likvidace dešťových vod na pozemcích stavby i okolních pozemcích je zajištěna povrchovým zasakováním.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba se nachází v území určeném platným územním plánem pro OV – Občanské vybavení a je v souladu s cíly a úkoly plánování v této oblasti a její realizací nedochází k jakékoli odchylce od schváleného územního plánu.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem ….

Územní rozhodnutí ani územní souhlas nebyly vydány.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území, ve kterém se pozemky i stavba nacházejí, je podle platného územního plánu územím občanského vybavení a stavební úpravy jsou v souladu s tímto využitím.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů jsou již zapracovány v této projektové dokumentaci a jednotlivá vyjádření jsou přiložena samostatně.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby nejsou potřeba žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nemá žádné související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

všechny níže uvedené pozemky jsou součástí k.ú. Smečno (750841)

pozemek parc.č. 1683 – pozemek stavby

pozemek parc.č. 1704 – pozemek stavby

pozemek parc.č. 1721 – pozemek stavby

pozemek parc.č. 16/6 – sousední pozemek staveb na kterém bude situováno lešení a zařízení staveniště

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Zůstává stávající, stavební úpravy pouze modernizují a snižují energetickou náročnost stávající provoz souborů objektů domova s pečovatelskou službou pro seniory.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba bude realizovaná jako trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Jedná se o stavby, které nejsou kulturní památkou a které se nacházejí v památkové zóně.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navržená stavba respektuje platné technické požadavky na výstavbu v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., bez nutnosti žádat o jakékoli výjimky z těchto předpisů. Dále jsou respektovány a dodrženy podmínky výše uvedené vyhlášky s ohledem na bezpečnost a vlastnosti staveb v souvislosti s mechanickou odolností a stabilitou, požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, denního a umělého osvětlení, větrání a vytápění a proslunění.

Řešení přístupu a užívání osob objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zůstává stávající bez úprav.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů na stavbě nejsou.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky ani úlevová řešení nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet zaměstnanců i počet ubytovaných seniorů zůstávají stávající bez jakýchkoli změn

i) základní bilance stavby

Objekt je již napojen na veřejné přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynu a elektro, které mají dostatečnou kapacitu a stavební úpravy se jich nijak nedotýkají. Po stavebních úpravách nedojde k jakémukoli nárůstu potřeb jednotlivých médií, naopak dojde k výraznému snížení nároků na vytápění a tím i k úspoře zemního plynu.

j) základní předpoklady výstavby

Předpokládá se zahájení stavby v roce 2017 a její dokončení v průběhu roku 2018. Stavba nebude dělena na jednotlivé etapy. Základním předpokladem zahájení stavby je úspěšné absolvování stavebního řízení, výběrového řízení na dodavatele stavby a zajištění finančních prostředků.

k) orientační náklady stavby

Náklady stavby se předpokládají ve výši 12 mil. Kč

A.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dělena na objekty a její součástí nejsou technická a technologická zařízení.

V Praze dne 21. listopadu 2016

Vypracoval :

Lubomír Rosenberg