B Souhrnná technická zpráva

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dokumentace je zpracována na základě požadavků zadavatele bez nestandardních nároků. Podkladem pro zpracování této dokumentace je rozsah dle poptávkového listu veřejné zakázky vypracovaný zadavatelem, neúplná původní projektová dokumentace, prohlídka a odborný průzkum stávajících konstrukcí, provedený projektantem v říjnu 2016 a Energetický posudek zpracovaný ing. Klárou Pokornou v říjnu 2016.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma a není nutná ochrana podle jiných právních předpisů.

Před zahájením i během stavby budou všichni pracovníci proškoleni v zákonném rozsahu, o čemž bude prováděcí firmou veden samostatný doklad. Pracovníci stavby včetně spolupracujících osob jsou povinni při pohybu na staveništi používat předepsané ochranné pomůcky dle příslušných předpisů. Odpovědná osoba investora rovněž zajistí dodržení dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dle § 15 zákona 309/2006 Sb., včetně pravidelných prohlídek stavby osobou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, který již spolupracoval při realizaci této PD.

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Práce nebudou prováděny v žádných ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Zařízení staveniště bude situováno výhradně na pozemcích stavby bez nutnosti jakýchkoli záborů veřejného prostranství. Příjezd na staveniště je zajištěn po vnitroareálové komunikaci domova a místních komunikacích města Smečno stávajícím vjezdem na pozemek i do areálu.

Na pozemcích stavby budou umístěny stavební buňky a mobilní WC dodavatele stavby i sklad veškerého stavebního materiálu a kontejnery na likvidace stavebního odpadu. Zásobování stavby vodou je zajištěno ze stávajících výtokových armatur v prostorách jednotlivých objektů, bez nutnosti budovat staveništní přípojku. Zásobování stavby elektrickou energií bude zajištěno prostřednictvím staveništního odběru ze stávajících rozvaděčů objektů a odvodnění staveniště v průběhu stavebních prací není vzhledem k charakteru těchto prací nutné realizovat.

e) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob ani životní prostředí.

Navržená stavba nemá dopad na kvalitu vnitřního prostředí sousedních nemovitostí z hlediska denního osvětlení i proslunění pobytových místností a neohrožuje dodržení normových hodnot.

Při realizaci stavby dojde k mírnému zhoršení životních podmínek pro uživatele domova i okolních nemovitostí z hlediska zvýšení hlučnosti a prašnosti v místě stavby a jeho blízkém okolí. Ochrana před těmito účinky bude zajištěna bezpodmínečným dodržením příslušných hygienických norem a předpisů po celou dobu výstavby.

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. 2 m okolo stávajících okolních obytných domů, překročen hygienický limit akustického tlaku ALAeq,T = 60 dB v době od 7,oo do 21,oo hodin. Tento požadavek vyplývá z ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění. Nejhlučnější práce budou vykonávány v době od 8,oo do 16,oo hodin s přestávkou. Obyvatelé přilehlých domů budou s investičním záměrem seznámeni a případné stížnosti na hluk ze stavební činnosti bude řešit investor přímo.

Veškeré odpady ze stavební činnosti budou likvidovány v souladu s příslušnými předpisy a vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde k znečištění půdy.

S ohledem na charakter stavebních prací není nutná ochrana okolí staveniště a při realizaci stavby nedochází k žádným požadavkům v souvislosti s asanacemi, demolicemi a kácením dřevin, které se na stavbě nevyskytují.

V Praze dne 21. listopadu 2016

Vypracoval :

Lubomír Rosenberg