## ÚVODNÍ STRANA
PROJEKT: | Muzeum Josefa Lady
OBJEDNATEL:
KLIENT:
ČÁST: | AV TECHNIKA
PŘÍLOHA: | KABELOVÁ KNIHA

## KABELOVÁ KNIHA
NÁZEV STAVBY: |  | Muzeum Josefa Lady
NÁZEV: |  | KABELOVÁ KNIHA
ZPRACOVATEL: |  | POLARBEE s. r. o.
KABEL |  |  |  |  | POPIS | ZAČÁTEK |  | KONEC
ČÍSLO | OZNAČENÍ | DÉLKA(m) | TYP | FUNKCE |  | místnost/místo | zařízení | místnost/místo | zařízení | POZNÁMKY
1 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.01 |  | 3x displej, 3x přehrávač, zesilovač
2 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.01
3 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.01
4 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 1 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
5 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 1 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
6 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 1 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
7 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 1 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
8 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 2 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
9 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 2 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
10 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 2 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
11 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 2 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
12 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 3 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
13 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 3 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
14 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 3 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
15 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 3 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
16 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 4 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
17 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 4 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
18 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 4 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
19 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 4 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
20 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 5 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
21 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 5 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
22 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 5 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
23 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 5 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
24 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 6 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
25 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 6 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
26 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 6 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
27 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.02 | PROJEKTOR 6 | pozice dle umístění projektoru, skryté za krytem držáku
28 |  |  | audio 2x 4mm | reproduktory |  | RCK | ZESILOVAČ | AV.02 | REPRODUKTORY | umístění v rohu místnosti, u stropu
29 |  |  | audio 2x 4mm | reproduktory |  | RCK | ZESILOVAČ | AV.02 | REPRODUKTORY | umístění v rohu místnosti, u stropu
30 |  |  | audio 2x 4mm | reproduktory |  | RCK | ZESILOVAČ | AV.02 | REPRODUKTORY | umístění v rohu místnosti, u stropu
31 |  |  | audio 2x 4mm | reproduktory |  | RCK | ZESILOVAČ | AV.02 | REPRODUKTORY | umístění v rohu místnosti, u stropu
32 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.03
33 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.03
34 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.03
35 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.04
36 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.04
37 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.04
38 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.05 | PROJEKTOR | na stropě u držáku projektoru
39 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.05 | PROJEKTOR | na stropě u držáku projektoru
40 |  |  | CAT6A AWG23 | HDBaseT |  | RCK |  | AV.05 | PROJEKTOR | na stropě u držáku projektoru
41 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.05 | PROJEKTOR | na stropě u držáku projektoru
42 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.06
43 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.06
44 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.06
45 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 1 | dle požadavku u závěsné lišty
46 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 1 | dle požadavku u závěsné lišty
47 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 1 | dle požadavku u závěsné lišty
48 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 2 | dle požadavku u závěsné lišty
49 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 2 | dle požadavku u závěsné lišty
50 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 2 | dle požadavku u závěsné lišty
51 |  |  | 230V | Napájení |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 3 | dle požadavku u závěsné lišty
52 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 3 | dle požadavku u závěsné lišty
53 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | AV.07 | DISPLEJ 3 | dle požadavku u závěsné lišty
54 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | AV.XR | OVLÁDACÍ PANEL | ukončeno keystone konektorem v hluboké instalační krabičce
55 |  |  | CAT6A AWG23 | řízení TCP IP |  | RCK |  | ROZV | PŘEVODNÍK DALI
56 |  |  | CAT6A AWG23 | REZERVA |  | RCK |  | ROZV
57
58 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
59 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
60 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
61 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
62 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
63 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
64 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
65 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
66 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
67 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
68 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
69 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---
70 |  |  | --- | --- |  | --- |  | ---

## seznam typů kabelů
TYPY KABELŮ
TYP | POUŽITÍ
---
CAT6A AWG23
DMX 2x 0,25mm
audio 2x 4mm
audio 2x 6mm
230V

## seznam míst
místa
| --- | POPIS
| RCK | RACK serverovna
AV.01
AV.02
AV.03
AV.04
AV.05
AV.06
AV.07
AV.XR
| ROZV | Rozvaděč silnoproudu

## seznam FUNKCÍ
funkce
---
řízení TCP IP
řízení RS485
HDBaseT
reproduktory
světla
světla - GOBO
REZERVA
Napájení