Příloha č.2

Položka:	Množství:

Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 2 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

1	8 ks oken

List č.:	1

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 300 mm

Poznámka:

Swisspacer-plastový rámeček

Mřížka:

Mrizka 26 mm

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 300 mm

Poznámka:

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

Doplňky:

1 X Parapet vnitřní hl. 300 mm

Poznámka:

2	4 ks oken

Swisspacer-plastový rámeček

Swisspacer-plastový rámeček

| Barva: |
| --- |
| 01_00 | Bílá |
| Výplň: |
| 1 | X | 4-14-4-14-4 U=0,6 |

2 X 4-14-4-14-4 U=0,6

3	16 ks oken