| Šest pracovních stolů pro 12 žáků. Jeden stůl bude vybaven dvěma pracovišti. Každé pracoviště bude vybaveno: | rozměr | materiál | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracovní deska stolu | 2000×750×40 mm (š×h×v) | Buková spárovka |  |
| Noha stolu | v=810 mm, š=150 mm, h=699 mm |  |  |
| Stolový kontejner čtyřzásuvkový | 500×700×810 mm | zásuvky |  |
| Deska police přímá | 2000×400×25 mm |  |  |
| Nástavba přístrojová mini jednostranná | 2000 mm (157 mm, 139 mm) | Plech |  |
| Svítidlo LED pro stůl | Šíře stolu 2000 mm, délka svítidla 1700 mm |  |  |
| centrální vypínač s jištěním a chráničem |  | Plast | 16 A, TOTAL STOP |
| 4× zásuvka 230V | 210 mm | Plast | 230V, 50Hz, 10A (CZ, SK, PL, FR) |
| přesný multimetr |  |  |  |
| zásuvka s vypínačem | 210 mm | Plast | 16 A |