
Stanovení požadavků k vypracování cenové nabídky
Rekonstrukce učebny a laboratoře fyziky
· Vypracování kompletní cenové nabídky na rekonstrukci učebny a laboratoře fyziky dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy návrhu smlouvy.
· Celková cena musí být vyčíslena jako konečná a musí zahrnovat veškeré náklady na provedení zakázky včetně materiálu, práce a dopravy s uvedením ceny bez DPH a s DPH.

· Zadavatel požaduje minimálně DVĚ reference na dokončenou zakázku v období tří let před podáním nabídky podobného rozsahu v hodnotě min 1 500 000 Kč bez DPH, kde jsou integrovány ve stolech žáků zdroje plynule nastavitelné, stejnosměrné a stabilizované napětí zobrazené na 20 mm digitálním displeji, a stupňovitě volitelné střídavé napětí, elektronická ochrana proti přetížení. Výstupy : DC 0 až 12V plynule nastavitelných, stabil., 3A, AC 3/6/9/12 V volitelné, 3A. Galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebírané na 4 mm bezpečnostních zdířkách, vypínač ON/OFF, přetížení anebo zkrat signalizovaný LED diodou výstup do SS,ST zdířek s elektro panelem pro žáky - 1xSS, 1xST, 1x230V, USB 5V/2A.
· Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku nerealizovat.

· Zadavatel si stanovuje následující podmínky:

1. Dodavatel do termínu předložení nabídky dodá vzorky, jinak bude vyloučen.

2. Doložit vzorek štěrbinového rezonátoru na bázi dřeva v rozměru min 300x300 mm, maximální rozměr 600x600 mm
3. Doložit vzorek 1 ks Židle žákovská s plastovým ergonomickým šálovým sedákem a pružnou konstrukcí.
Dodavatel předloží v rámci nabídky požadované doklady:

V případě nedodání v rámci nabídky bude vyloučen.

a. Doložení certifikátů nebo jiné prokazatelné doložení splnění požadovaných parametrů:
a. Certifikát dle EU ČSN EN 1729 – na židle žákovská s plastovým ergonomickým šálovým sedákem a pružnou konstrukcí.

b. Katalogový list
a. Štěrbinový rezonátor na bázi dřeva 
b. Žákovský laboratorní stůl s rozměry š1200 x h600 x v760 mm z jackelové konstrukce 40x20 mm
c. Fotografii detailu implementovaného zdroje plynule nastavitelného, stejnosměrné a stabilizované napětí zobrazené na 20 mm digitálním displeji s elektro panelem žáků, s detailem umístění ve stole žáků.

