Technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu VYŠŠÍ HODNOTY s názvem

„V_N26_07 Přístrojové vybavení pro plavidlo pro profesionální použití se zamýšleným užitím jako plavidlo záchranné služby 2026 (plicní ventilátor, monitor/defibrilátor) – část A“

Technická specifikace

Účel Technické specifikace a její vyplnění ve výběrovém řízení

Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, jíž je tato technická specifikace součástí.

Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.

Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- 10 % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.

Závazné požadavky

Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

| Technické požadavky |  |
| --- | --- |
| plicní ventilátor – 1 ks | ANO/NE |
| doba dodání do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy | ANO/NE |
| turbínová technologie (nezávislost na zdroji kyslíku) | ANO/NE |
| hmotnost max. 4 kg | ANO/NE |
| rozměry vlastního přístroje max. 220 x 140 x 140 mm | ANO/NE |
| možnost podávání O2 v rozmezí 21 – 100 % po připojení externího zdroje (včetně koncentrátoru) | ANO/NE |
| elektrické napájení ze sítě plavidla, bateriový provoz až 8 hod | ANO/NE |
| barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem | ANO/NE |
| invazivní, neinvazivní ventilace | ANO/NE |
| režimy VCV/IPPV, CPAP, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání | ANO/NE |
| nastavení PEEP na přístroji | ANO/NE |
| hygienický filtr na vstupu | ANO/NE |
| automatická kontrola funkce | ANO/NE |
| SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací | ANO/NE |
| dechový objem 50 – 2000 ml | ANO/NE |
| stupeň ochrany min. IP54 | ANO/NE |
| variabilní nosné jednotky | ANO/NE |

Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

| platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů | ANO/NE |
| --- | --- |
| prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| provedení instruktáže až 10 zaměstnanců Zadavatele | ANO/NE |
| autorizace výrobce zdravotnického prostředku, že dodavatel může provádět servis a instruktáže obsluhujícího personálu na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem plnění, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| registrace SÚKL, že dodavatel smí provádět servis na zdravotnickém prostředku, který je předmětem veřejné zakázky, dle zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| návod k použití v českém jazyce | ANO/NE |