Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Parametry:

2 litrové odlehčené tlakové lahve – Integrovaný redukční ventil a plicní tlak 200 bar o rozměrech výška 32–33 cm, obvod lahve 49–50 cm

10 litrové odlehčené tlakové lahve – integrovaný redukční ventil a plicní tlak 200 bar o rozměrech výška 107–108 cm, obvod 44-45 cm

Musí být kompatibilní se závěsným systémem viz níže.

Ilustrační nákres tlakové láhve 2l:

Ilustrační nákres tlakové láhve 10l:

Závěsný systém užívaný ZZS SK: