## podklady - válendy
Číslo položky | Položka | Mníšek pod Brdy | Řevnice | Mělník | Neratovice | Říčany | Kolín | Nymburk | Hořovice | CELKEM KS | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH
1. | postel s úložným prostorem | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 23 | 0 | 0 | 0
Adresy stanovišť pro dodání
Řevnice | Pod Lipami 1069, Řevnice
Mělník | Bezručova 3409, 276 01 Mělník
Neratovice | Ed.Urxe 1027, 277 11 Neratovice
Říčany u Prahy | Komenského nám. 1910, 251 01 Říčany
Kolín | Žižkova 146, 280 02 Kolín
Nymburk | Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
Mníšek pod Brdy | Komenského 886, Skalecká 519

## TS
POŽADAVKY ZADAVATELE
Čalouněná lůžka (dále jen „válenda“)
pro potřeby posádek Zdravotnické záchranné služby
Účel a použití:
Válenda bude sloužit k odpočinku posádek zdravotnické záchranné služby během pohotovostních služeb. Klíčové požadavky zahrnují ergonomii, hygienickou údržbu, dlouhou životnost a praktické řešení úložného prostoru.
1. Rozměry a konstrukce
● Rozměry válendy:
○ Ložná plocha: 90 × 200 cm (šířka × délka).
○ Výška ložné plochy: minimálně 40 cm pro pohodlné vstávání.
● Nosnost: Minimálně 150 kg
● Konstrukce: Stabilní dřevěný rám z masivu nebo kvalitní dřevotřísky.
2. Úložný prostor
● Integrovaný úložný prostor po celé délce válendy.
● Snadno přístupný pomocí výklopného nebo výsuvného mechanismu s pružinovým nebo pístovým systémem.
● Vnitřní prostor s omyvatelným povrchem.
3. Matrace a ložná plocha
● Typ matrace: Sendvičová matrace nebo matrace s jádrem z PUR pěny o střední tvrdosti (doporučeno: H3).
● Výška matrace: Minimálně 14 cm.
● Potah matrace: Odolný proti oděru, snadno snímatelný a pratelný při teplotě min. 40 °C.
● Ložná plocha: Jednodílná, bez nebo s polohovacími prvky.
4. Materiály a čalounění
● Čalounění: Kvalitní potahová látka s vysokou odolností proti oděru (min. 40 000 cyklů Martindale).
● Barevné provedení: Neutrální barvy (např. hnědá, šedá) odolné vůči skvrnám a zašpinění.
● Povrchová úprava: Snadno čistitelná, odolná vůči dezinfekčním prostředkům.
5. Bezpečnost a stabilita
● Zajištěna stabilita válendy. Celá plocha válendy bude na podkladu (bez nožiček).
● Konstrukce bez ostrých hran a rohů.
6. Záruka a životnost
● Minimální záruka: 24 měsíců.
● Předpokládaná životnost: Minimálně 5 let při běžném použití.
7. Požadavky na dodávku
● Válenda dodána ve smontovaném stavu nebo bude zajištěna montáž.
● Doprava na určená místa zadavatele i s vynesením.