Myčka

Okno 120 cm

Odpad z myčky je umístěn cca ve vzdálenosti  270 cm od stěny u okénka

Přívod vody a odpadu dřezu u vstupního stolu cca  ve vzdálenosti 230 cm od stěny u okénka

Výstupní stůl – cca  225 – 230 cm

Vstupní stůl -  cca 270 cm

Odkládací okénko

195 cm

Okno 120 cm

140 cm                                                                                           180 cm

Dveře nepoužívané

Stůl na odkládání nádobí

vstup

Rozměry místnosti: 	šířka 195 cm

Délka 560 cm

Výška stolů cca 85 cm , šířka stolu na odkládání nádobí 70 cm , vstupní a výstupní stoly šířka 80 cm.