| zákazník: | gymnázium, příbram, legionářů 402, LEGIONÁŘŮ 402, 261 02 Příbram Vii |
| --- | --- |
| akce: | nástavba budovy gymnázia Č.P. 402 příbram, parc. č. 1321 a 715/51, k.ú. březové hory |
| stupeň dokumentace: | Dokumentace PRO POVOLENÍ STAVBY |
| profesní díl | A PRŮVODNÍ LIST |
|  | PRŮVODNÍ LIST |

| ČÍSLO ZAKÁZKY: | z25020 | Č. KOPIE |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: | A |  |
| PROJEKTANT: | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. |  |
| DATUM ZHOTOVENÍ: | 09/2025 |  |
| REVIZE:- ČÍSLO A DATUM | 00 |  |

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1 	Údaje o stavbě	3

a)	Název stavby	3

b)	Místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště	3

D)	Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3	TEA – technicko – ekonomické atributy budov	5

a)	Obestavěný prostor	5

b)	Zastavěná plocha	5

c)	Podlahová plocha	5

d)	Počet podzemních podlaží	5

e)	Počet nadzemních podlaží	5

f)	Způsob využití	5

g)	Druh konstrukce	5

h)	Způsob vytápění	5

i)	Přípojka vodovodu	6

j)	Přípojka kanalizační sítě	6

k)	Přípojka plynu	6

l)	Výtah	6

A.4	Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	6

a)	Hloubka stavby	6

b)	Výška stavby	6

c)	Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě	6

d)	Plánovaný začátek a konec realizace stavby	6

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1 	Údaje o stavbě

### Název stavby

Nástavba budovy Gymnázia č.p. 402 Příbram, parc. č.  1321 a 715/51, k.ú. Březové Hory

### Místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště

Středočeský kraj, Legionářů č.p. 402, Příbram, parc. č. st. 1321 a 715/51 k.ú, Březové Hory

### Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o změnu dokončené, trvalé stavby. Předmětem projektové dokumentace je nástavba budovy Gymnázia Příbram.

Účel užívání stavby: školské zařízení, gymnázium

A.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

- Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)

Generální projektant:

BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. Sídlo: Nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník IČ: 06666752 Email – info@bsprojekt.cz; boulaouad@bsprojekt.cz; mozny@bsprojekt.cz Telefon – 777 440 637; 724 410 267

- Jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Hlavní projektant:

Ing. Petr Picmaus Číslo autorizace: 0009194 ČKAIT Obor: IP00 - pozemní stavby

- Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Zpracovatel části D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení

BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.

Nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník

IČ: 06666752

Vypracoval – Ing. Antonín Možný a Martin Berounský

Odpovědný projektant - Ing. Petr Picmaus

Číslo autorizace: 0009194 ČKAIT

Obor: IP00 - pozemní stavby

Zpracovatel části D.1.2 – Technika prostředí staveb (ZTI, UT)

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Bernard

Číslo autorizace: 1007117 ČKAIT

Obor: IE01- technika prostředí staveb

Zpracovatel části D.1.2 – Technika prostředí staveb (VZT)

Odpovědný projektant: Ing. Jan Muller

Číslo autorizace: 0501430

Obor: TE01

Zpracovatel části D.1.2 – Technika prostředí staveb (EL)

Odpovědný projektant části - Ivan Novák

Číslo autorizace: 0014261

Obor: TE03

Zpracovatel části D.2 – Stavebně konstrukční řešení

Odpovědný projektant části – Ing. Petr Novák

Číslo autorizace: 0401681 ČKAIT

Zpracovatel části D.3 – Požárně bezpečnostní řešení

Odpovědný projektant části - Ing. Josef Kyhos

Třebízského 1071/15, 250 88 Čelákovice

IČO: 05391512

Číslo autorizace: 0014476 ČKAIT

Energetický specialista

Ing. Petr Kaňák

Číslo oprávnění: 1271

- Jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů

Vzhledem k povaze stavebních úprav objektu, se na stavebním záměru nepodílí autorizovaný zeměměřičský inženýr.

# A.2	Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka stávajícího stavu

- Architektonická studie / studie proveditelnosti vypracovaná Ing, arch. Viktorem Tučkem 10/2023

- Geodetické zaměření stavby

- Dokumentace stávajícího stavu z roku 1958

  - Technická zpráva

  - Řez strop jídelnou

  - Řez strop nad jídelnou 2. NP

  - Řez stropem nad 1 NP

  - Řez A-A

  - Řez B-B

  - Suterén

  - Základy

- Inženýrsko-geologický průzkum z roku 1990

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- Hydrogeologické poměry, zpracované RNDr. L. Horčičkou 4/2025

- Stanovení radonového indexu pozemku, zpracované Ing. Martinou Horčičkovou 22. 4. 2025

- Stavebně technický průzkum provedený společností NV ENGINEERING 4/2025

- Požadavky stavebníka

- Katastrální mapa

- Stavební zákon, platné vyhlášky a normy

# A.3	TEA – technicko – ekonomické atributy budov

### Obestavěný prostor

Obestavěný prostor po nástavbě bude 7269,25 m3. Jedná se o obestavěný prostor západního křídla objektu školy (obestavěný prostor obsahuje 1PP, 1NP, 2NP a výstup na střechu).

### Zastavěná plocha

Zastavěná plocha = 768,62 m2.

### Podlahová plocha

Podlahová plocha bude po výstavbě nástavby: 	1.PP = 292,04 m2

1.NP = 601,69 m2

2.NP = 632,28 m2

3.NP = 23,76 m2

### Počet podzemních podlaží

V místě nástavby škola obsahuje jedno podzemní podlaží.

### Počet nadzemních podlaží

V místě nástavby bude škola po úpravách obsahovat 2 nadzemní podlaží + vstup na plochou střechu.

### Způsob využití

Způsob využití se nemění, jedná se o školu Gymnázia.

### Druh konstrukce

Jedná se o zděnou stavbu založenou na plošných základech a zastřešenou plochou střechou.

### Způsob vytápění

Způsob vytápění je stávající ze stávající kotelny za pomocí ústředního vytápění. Zdrojem primárního vytápění je ohřev pomocí dálkového horkovodu, který je zaústěn do výměníkové stanice, kde dochází k předání tepelné energie a je dále distribuováno do jednotlivých prostor školy.

### Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu je stávající a v rámci stavebního záměru nebude vodovodní přípojka dotčena.

### Přípojka kanalizační sítě

Přípojka kanalizační sítě je stávající a v rámci stavebního záměru nebude přípojka kanalizační sítě měněna. V rámci stavby dojde ke kontrole průchodnosti hlavní svodové trasy pomocí kamerové zkoušky.

### Přípojka plynu

Přípojka plynu je stávající a v rámci tohoto stavebního záměru není měněna.

### Výtah

Škola je objektem občanské vybavenosti, ve které se nachází výtah, který slouží pro potřeby kuchyně a jejího zásobování ze sklepních prostor. Výtah a jeho technologie je stávající.

# A.4	Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

### Hloubka stavby

Hloubka stavby zůstává neměnná ve výškové úrovni -4,540 m.

### Výška stavby

Výška stavby od UT je v nejvyšším místě přibližně 13,5 m.

### Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

V rámci 2NP 4 nové učebny – cca 20 osob mna učebnu, celkem 80 žáků

Kapacita počtu osob ve stavbě je stanovena v návaznosti na předložené architektonické studii.

### Plánovaný začátek a konec realizace stavby

Realizace stavby proběhne dle časových možností stavebníka. V rámci realizace stavby je zapotřebí uvažovat i s technologickými přestávkami, které jsou vyžadovány, technologickými procesy, dostupnou mechanizací realizátora, pro zdárné provedení díla.

Pro přesné stanovení doby realizace stavby, je nutné předložení harmonogramu prací zhotovitelem, s vyznačením kritické cesty.

Začátek prací je uvažován po odsouhlasení a podepsání SoD mezi zhotovitelem a objednatelem.

V rámci projektového stupně DSP odhadujeme dobu realizace 12 měsíců od převzetí staveniště realizátorem.