## KRYCI_LIST
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozahu
Název akce: | Vybavení školní kuchyně
Číslo akce: | 5320 0 10409, 5321 0 10409 a 5322 0 10409
Předmět veřejné zakázky: | Dodávka
Základní identifikační údaje
Zadavatel:
Název zadavatele: | Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Sídlo zadavatele: | Heverova 191
280 02 Kolín IV
IČ zadavatele: | 48665860
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Ing. Jaromír Kratochvíl
Uchazeč:
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Telefon/fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon/fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Cena celkem | Samostatně DPH | Cena celkem
bez DPH | (sazba 21%) | včetně DPH
Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby: |  | Razítko:
Titul, jméno, příjmení:

## POLOZKOVY_ROZPOCET
KRYCÍ LIST NABÍDKY - VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Popis | Podmínky splnění
Elektrický nástřikový konvektomat s kapacitou 10x GN 1/1 | ANO | NE | V případě nesplnění, vyplňte parametry nabízené technologie
maximání rozměr 920x900x1030 mm
minimální rozměr komory 645x650x755 mm
minimální příkon 17,3kW/400 V
pečení v horkém vzduchu 30 až 300°C
pečení v kombinaci pečení/pára 30 až 250°C
směsný provoz s přesným čidlem a řízenou vlhkostí páry v celém rozsahu 0 - 90%
eco green režim úspory energie s ovládáním na ovládacím panelu
příprava v předehřáté páře ( 100 až 130°C/30 až 250°C )
regenerace šokově zchlazených pokrmů
funkce HOLD pro udržování stálé teploty bez ztráty kvality a vysušování pokrmů
šesti bodová asymetrická jádrová sonda
vakuová mikrosonda
nízkoteplotní příprava pokrmů
DELTA - T vaření
vícekrokové programování pro výuku step-by-step
možnost připojení příslušenství pro uzení - maximalní rozměr 370 x 372 x 160 mm, minimální příkon 2,73kW, tři úrovně uzení (slabý, střední, silný), možnost uzení za studena, přístroj je usazen mimo komoru konvektomatu, konstrukce a opláštění AISI 304
možnost připojení příslušenství pro pasterizaci.
parní generátor se šestistupňovou kontrolou
150 programů až o šestnácti programových krocích
automatické čištění odpadního potrubí
pevné i programovatelné procesy automatického mytí, trojnásobný sanitační efekt minimálně 3 délky mycích programů, dle znečištění a potřeb
automatické dávkování tekutých mycích a oplachových detergentů
rozteč mezi vsuny minimálně 66 mm
servomotorické ovládání klapky
integrovaný HACCP systém s autodiagnostikou a možností výstupu na USB
možnost offline, nebo online konektivita mezi PC a konvektomatem
české uživatelské rozhraní, videopřehrávač postupů a receptur
dotyková obrazovka minimálně 3000 pixel/cm2 a 260 tis.barev
dvojité temperované sklo o tloušťce 6 + 6 mm
centrální otočný ovladač pro rychlou volbu
alarm při výpadku elektrické energie
jednoduchý systém otevírání loktem, nebo rukou pravou/levou dle preferencí uživatele
cena včetně automatického změkčovače vody na tabletovou sůl
servis do 4 hodin od nahlášení závady
podstava se vsuny na GN přímo na míru konvektomatu od stejného výrobce, nerezová ocel AISI 304, stavitelné nohy
cena včetně stavební přípravy a přivedení přípojných bodů (elektřina, voda, odpad), dopravy, montáže a zaškolení personálu |  |  | 0
Parní kotel o objemu 150 l ( 2ks ) | ANO | NE | V případě nesplnění, vyplňte parametry nabízené technologie
čistý objem 150 l
maximální rozměr 800 x 900 x 850 mm
minimální rozměr vložky průměr 600 x 540 mm
varná nádoba z nerezové oceli AISI 316 o tloušťce 2 až 4mm
konstrukce z nerezové oceli AISI 304
vyvážené víko s tepelně odolnou rukojetí a odtokem kondezátu zpět do varného prostoru
ohřev pomocí páry se škrtícím ventilem pro postupný přívod páry
řízení tlaku pomocí tlakového ventilu kalibrovaného na 0,5 bar, tlakoměr
nastavitelné nohy
odtokový kohout DIN 50
napouštěcí ramínko 2“
odvzdušnění nádrže
bezpečnostní termostat
tlakový spínač
vysoká tepelná izolace s keramických materiálů
cena včetně zajištění přípojných bodů (elektřina, voda, odpad), stavebních prací, dopravy, montáže, zaškolení personálu, demontáže a likvidace starých spotřebičů |  |  | 0
Plynový sporák s elektrickou troubou | ANO | NE | V případě nesplnění, vyplňte parametry nabízené technologie
maximální rozměr 800 x 900 x 870 mm
4 hořáky
hořáky s dvojitým plamenem
litinové rošty
minimální příkon sporáku 26kW, 2x7,5kW, 4x5,5kW
příkon trouby 6kW
smaltované hořáky
stavitelné nohy
piezzo zapalovač
kapacia trouby GN 2/1
statická trouba
plášť a konstrukce vyrobené z nerezové oceli AISI 304
opláštění a kontrukce z materiálu AISI 304 s tloušťkou materiálu 2 mm
cena včetně, dopravy, montáže, zaškolení personálu, demontáže a likvidace starého spotřebiče |  |  | 0
Nabídková cena bez DPH CELKEM |  |  | 0