Příloha č. 1 –  Specifikace předmětu veřejné zakázky

| Soupis dovybavení školní zubní laboratoře |  |  |
| --- | --- | --- |
| název zařízení | popis přístroje |  | počet ks |
| Stolní polymerační lampa | Lampa určená pro předpolymeraci fotokompozitního materiálu. Akumulátor lithium-ion. Světelný výkon 3 W (405 nm). | 4 |
| Pin systém (přístroj pro ořezání sádrových zubních oblouků) | Přístroj určený pro rychlejší a kvalitnější výrobu děleného modelu. Možné napojení na externí odsávání. Plynulé nastavení výšky frézy. Hrubá fréza součástí přístroje. | 1 |
| Tepelná jednotka pro letování | Mini souprava určená pro drobné svářečské a pájecí práce. Dostačující pro školní podmínky. | 1 |
| Kapničkovač | Kapničkovač s digitálním displejem, na kterém lze přesně nastavit teplotu roztaveného vosku. Teplotní rozsah 60 – 110 °C. | 3 |
| Elektrický vyhřívaný modelovací nůž | je vybavený dvěma termonoži a displeji (pro dva žáky) s možností nezávislého nastavení teploty koncovky. | 8 |
| Vibrátor + vibrační koule | Možnost nastavení dvou úrovní vibračních vln a čtyř stupňů intenzity vibrací. Tím je zajištěno optimální zpracování široké škály materiálů s nižší i vysokou viskozitou. Vibrační koule pro přesné umístění otiskovacích lžic a kyvet pro vibrátor Vibrax. | 1+1 |
| Nádoby pro vakuovou míchačku Smartmix 500 ml + 750 ml | Nádoby kompatibilní se školní vakuovou míchačkou | 1+1 |
| Odsávání + sada rozdvojka | Odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem. Odsátý prach odváděn do plastové nádoby. Sníženou hlučnost. Rozdvojka umožní připojení na 2 přístroje. | 1+1 |