Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky „Dodávka elektromateriálu pro potřeby ISŠT Benešov“

| Druh zboží | Množství |
| --- | --- |
| CYKY 3x1,5 O | 300 m |
| CYKY 3x1,5 J | 900 m |
| CYKY 5x1,5 J | 100 m |
| H07V-U | 5.600 m |
| Vypínač č. 1 | 40 ks |
| Vypínač č. 5 | 10 ks |
| Vypínač č. 6 | 30 ks |
| Vypínač č. 6 + 6 | 10 ks |
| Vypínač č. 7 | 10 k |
| Zásuvka 230 V | 30 ks |
| Vypínač IP 44 č. 1 | 5 ks |
| Vypínač IP 44 č. 6 | 5 ks |
| Zásuvka IP 44 | 5 ks |
| Jistič 10 A/1/B | 10 ks |
| Jistič 16 A/1/B | 10 ks |
| Proudový chránič 25 A/4/003 | 2 ks |
| Žárovka 40 W | 100 ks |
| Žárovka 60 W | 200 ks |
| Zářivková trubice 18 W | 30 ks |
| Zářivková trubice 36 W | 330 ks |
| Zářivková trubice 58 W | 50 ks |
| Startér 4-80 W | 225 ks |
| Zářivkové svítidlo kancelářské 2x36 W | 45 ks |
| Zářivkové svítidlo prachotěsné 2x36 W IP 55 | 10 ks |
| Zářivkové svítidlo prachotěsné 2x58 W IP 55 | 20 ks |
| Svorka krabicová bezšroubová 2 vodiče | 400 ks |
| Svorka krabicová bezšroubová 3 vodiče | 380 ks |
| Svorka krabicová bezšroubová 4 vodiče | 100 ks |
| Pojistky E 27 6 A | 25 ks |
| Pojistky E 27 10 A | 20 ks |
| Pojistky E 27 16 A | 25 ks |
| Pojistky E 27 25 A | 50 ks |
| Pojistky E 33 35 A | 15 ks |
| Stykač 9 a 4xNO | 40 ks |
| Pomocné kontakty 2xNO, 2xNC | 40 ks |
| Krabice IP 55 | 20 ks |
| Vidlice 230 V | 20 ks |
| Spojka 230 V | 10 ks |
| CELKEM | xxx |