| Elektromateriál-položka rozpočtu 1.1.2.3.3.2- 1.část |
| --- |
| č. | název | cena/jednotka | množství | celkem |
| 1. | CYKY 3Cx1,5 |  | 100m |  |
| 2. | CYKY 3Cx2,5 |  | 100m |  |
| 3. | Lanko CYA 1x1,5 Černé |  | 200m |  |
| 4. | Lanko CYA 1x1,5 ZŽ |  | 200m |  |
| 5. | Lanko CYA 1x1,5 Modré |  | 200m |  |
| 6. | CYLY 2x0,75 |  | 200m |  |
| 7. | Drát CY 1x,2,5 Černá |  | 200m |  |
| 8. | Drát CY 1x,2,5 Hnědá |  | 200m |  |
| 9. | Drát CY 1x,2,5 ZŽ |  | 200m |  |
| 10. | Drát CY 1x,2,5 Modrá |  | 200m |  |
| 11. | Drát CY 1x,1,5 Černá |  | 200m |  |
| 12. | Drát CY 1x,1,5 ZŽ |  | 200m |  |
| 13. | Drát CY 1x,1,5 Modrá |  | 200m |  |
| 14. | Drát CY 1x,0,5 Černá |  | 200m |  |
| 15. | Dutinka 0,25mm izolovaná, délka 6mm |  | 500ks |  |
| 16. | Dutinka 0,5mm izolovaná, délka 8mm |  | 500ks |  |
| 17. | Dutinka 1mm izolovaná, délka 8mm |  | 500ks |  |
| 18. | Dvojitá dutinka 2x1mm izolovaná, délka 8mm |  | 500ks |  |
| 19. | Dutinka 2,5mm izolovaná, délka 10mm |  | 500ks |  |
| 20. | Dvojitá dutinka 2x2,5mm izolovaná, délka 10mm |  | 500ks |  |
| 21. | Dvojitá dutinka 2x0,75mm izolovaná, délka 8mm |  | 500ks |  |
| 22. | Dvojitá dutinka 2x1,5mm izolovaná, délka 8mm |  | 500ks |  |
| 23. | Kabelové očko průměr 5,3; průřez vodiče = 2,5 - 4,0 mm2, neizolované, libovolný materiál |  | 500ks |  |
| 24. | Kabelové očko průměr 4,3; průřez vodiče = 2,5 - 4,0 mm2, neizolované, libovolný materiál |  | 500ks |  |
| 25. | Kabelové očko průměr 3,2; průřez vodiče = 0,5 - 1,5 mm2, neizolované, libovolný materiál |  | 500ks |  |
| 26. | FLEXO šňůra 3m 3x1; PVC, černá |  | 30ks |  |
| 27. | FLEXO šňůra 3m 3x1,5; PVC, černá |  | 30ks |  |
| 28. | Pájecí stanice (Např.:ZD-99, nebo lepší) |  | 35ks |  |
| 29. | Sada nářadí pro elektrikáře (sada šroubováků - 10 dílná,1000V. Např.: Šroubováky 0-62-573 sd 10 dílná 1000V FM nebo lepší) |  | 25ks |  |
| 30. | Krimplovací kleště (na dutinky) (výměnné čelisti/adaptéry, Např.: NB-CRIMPSET05) |  | 2ks |  |
|  |  |  | Celkem: | Kč |