## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | Eng17/13 | V Kolonii 1804, Nymburk - modernizace osobního výtahu
| Zadavatel |  | SOŠ a SOU Nymburk |  |  |  | IČO: | 14451026
|  |  | V Kolonii 1804 |  |  |  | DIČ: | CZ14451026
288 02 Nymburk
| Projektant: |  | ENGINEERS CZ s.r.o. |  |  |  | IČO: | 24127663
|  |  | Ortenovo náměstí 1488/13 |  |  |  | DIČ: | CZ24127663
|  | 17000 | Praha-Holešovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH | [7 empty] | CZK
| Cena celkem s DPH | [7 empty] | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2104 | V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001 | Modernizace výtahů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002 | Demontáž stávající výtahové technologie a šachty |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 003 | Dodávka a montáž výtahů |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV
| 783 | Nátěry |  |  | PSV
| 784 | Malby |  |  | PSV
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN
| Cena celkem | [7 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## 2104 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | Eng17/13 | V Kolonii 1804, Nymburk - modernizace osobního výtahu
O: | 2104 | V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
R: | 001 | Modernizace výtahů
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6
1 |  | Rozměření poloh | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
2 |  | Drobné detaily neobsažené v polož.stavebn.rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 55956.99 |  | 66872.71 |  | 0 |  | 4.35 |  | 0 |  | 193.46
3 |  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě | m2 | 158.968 |  | 0 | 159 | 25275.91 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 141,02 |  | 141.02
|  | 51,28*(0,2+0,15) |  | 17.948
4 |  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 141.02 |  | 0 | 174.9 | 24664.4 | 261.6 | 36890.83 | 21 | 0 | 0.0173 | 2.44 | 0 | 0 | 0.769 | 108.44
|  | 51,28*2,75 |  | 141.02
5 |  | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m | 51.28 |  | 0 | 117.33 | 6016.68 | 584.67 | 29981.88 | 21 | 0 | 0.01306 | 0.67 | 0 | 0 | 1.658 | 85.02
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | [5 empty] | 10486.84 |  | 28316.92 |  | 0 |  | 3.27 |  | 2.71 |  | 82.48
6 |  | Omítka malých ploch na stropech přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 14 |  | 0 | 164.5 | 2303 | 409.5 | 5733 | 21 | 0 | 0.03646 | 0.51 | 0 | 0 | 1.0941 | 15.32
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | opravy dotčených prostor : 13+1 |  | 14
7 |  | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 14 |  | 0 | 137.85 | 1929.9 | 333.15 | 4664.1 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.5 | 0 | 0 | 0.88293 | 12.36
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | opravy dotčených prostor : 13+1 |  | 14
8 |  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 130 |  | 0 | 7.04 | 915.2 | 58.16 | 7560.8 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.31 | 0 | 0 | 0.18233 | 23.7
|  | 13*(2,0+1,0+2,0)*2 |  | 130
9 |  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.05 |  | 0 | 1773.25 | 88.66 | 1651.75 | 82.59 | 21 | 0 | 2.5 | 0.13 | 0 | 0 | 5.33 | 0.27
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
|  | zapravení podlahy v prohlubni : 1,0*0,5*0,1 |  | 0.05
10 |  | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování | m2 | 0.5 |  | 0 | 216.76 | 108.38 | 91.24 | 45.62 | 21 | 0 | 0.00892 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.13
s rozprostřením a uhlazením
|  | vyb.nárazník-zapravení : 1,0*0,5 |  | 0.5
11 |  | Výměna podlahy betonové vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové podlahy s keramickou dlažbou | m2 | 6.5 |  | 0 | 791.03 | 5141.7 | 1573.97 | 10230.81 | 21 | 0 | 0.28025 | 1.82 | 0.417 | 2.71 | 4.723 | 30.7
|  | úprava podlah u nových dveří : 13*1,0*0,5 |  | 6.5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 2358.3 |  | 69163.7 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  | 12.39
12 |  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 70 |  | 0 | 33.69 | 2358.3 | 53.41 | 3738.7 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.08 | 0 | 0 | 0.177 | 12.39
|  | 14*5,0 |  | 70
13 |  | Mtž leš trub šachta do 6m2 v 50m | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 666 | 33300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Přípl ZKD den leš k 94931-1111/2/3 | m | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 8775 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50,0*15 |  | 750
15 |  | Dmtž leš trub šachta do 6m2 v 50m | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 467 | 23350 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 306.5 |  | 18187.46 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  | 64.22
16 |  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavbyvyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 208.5 |  | 0 | 1.47 | 306.5 | 87.23 | 18187.46 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.308 | 64.22
|  | podlaží : 13*15,0 |  | 195
|  | strojovna : 4,5*3,0 |  | 13.5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 20.92 |  | 4503.58 |  | 0 |  | 0 |  | 1.77 |  | 14.32
17 |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.6 |  | 0 | 34.87 | 20.92 | 3445.13 | 2067.08 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 1.44 | 8.5 | 5.1
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | názazník : 2*1,0*0,5*0,6 |  | 0.6
18 |  | Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 568 | 284 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.03 | 2.352 | 1.18
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,
|  | nárazník : 1,0*0,5 |  | 0.5
19 |  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg | t | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 7175 | 2152.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 26.8 | 8.04
|  | nárazníky : 2*3*0,05 |  | 0.3
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 6391.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.8
20 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 36 do 48 m, | t | 5.8912 |  | 0 | 0 | 0 | 1085 | 6391.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 18.8
oborů 801, 803, 811 a 812
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 3562.75 |  | 5570.76 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.11 |  | 15.1
21 |  | Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných | m2 | 6.7375 |  | 0 | 0 | 0 | 328.5 | 2213.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.11 | 0.888 | 5.98
|  | pletivo v prohlubni : 2,45*2,75 |  | 6.7375
22 |  | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 5 |  | 0 | 13.91 | 69.55 | 150.09 | 750.45 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 2.13
23 |  | Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus | kg | 80 |  | 0 | 39.79 | 3183.2 | 32.51 | 2600.8 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08716 | 6.97
|  | podložení nárazníků z ocelových profilů : 80,0 |  | 80
24 |  | výrobek kovový | kg | 5 |  | 0 | 62 | 310 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 48 m | t | 0.0053 |  | 0 | 0 | 0 | 1177 | 6.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0.02
50 m vodorovně
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 79.74 |  | 6522.66 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0.3
26 |  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné + 1x email | m2 | 1.5 |  | 0 | 53.16 | 79.74 | 71.34 | 107.01 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
na vzduchu schnoucí
|  | podložení nárazníků z ocelových profilů : 1,5 |  | 1.5
27 |  | Podlaha beton nátěr 2xSikafloor 261, nátěr dojezdu výtahu odolný proti ropným produktům | m2 | 14.257 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 6415.65 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prohlubeň : 4,73*2,7+0,10*(4,73+2,7)*2 |  | 14.257
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 4832.26 |  | 19421.02 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  | 54.42
28 |  | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 140 |  | 0 | 9.21 | 1289.4 | 35.89 | 5024.6 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04 | 0 | 0 | 0.10073 | 14.1
|  | předpoklad : 14*10,0 |  | 140
29 |  | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 299.988 |  | 0 | 11.81 | 3542.86 | 47.99 | 14396.42 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1344 | 40.32
|  | SDK : 141,02*2+51,28*(0,2+0,15) |  | 299.988
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 2509 |  | 36401 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  | 2.41
30 |  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2 | m | 20 |  | 0 | 125.45 | 2509 | 45.05 | 901 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | 0.12062 | 2.41
31 |  | Demontáž nepotřebné elektroinstalace nutné k pohonu a ovládání demontovaných výtahů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Dodávka a montáž nástěnného oceloplechového rozvaděče RV vč.vystrojení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Nové vypínače a jištění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Přemístění stáv.slaboproudého rozvodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Revize | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0 |  | 3391.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.97
36 |  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 1.8875 |  | 0 | 0 | 0 | 499 | 941.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 3.9
37 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.8875 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 334.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.92
38 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 26.4255 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 396.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.8875 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 528.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1.8875 |  | 0 | 0 | 0 | 213 | 402.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 1.42
41 |  | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 7.5502 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 770.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2.72
42 |  | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.8875 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 18.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.01
Díl: | VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  | 9127.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 |  | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4056.56 | 4056.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1690.23 | 1690.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3380.47 | 3380.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem

## 2104 002 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | Eng17/13 | V Kolonii 1804, Nymburk - modernizace osobního výtahu | [20 empty] | STA
O: | 2104 | V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk | [17 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 002 | Demontáž stávající výtahové technologie a šachty | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | [5 empty] | 0 |  | 47000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | Demontáž stávající výtahové technologie - osobní výtah LEVÝ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 |  | Demontáž stávající výtahové technologie - osobní výtah PRAVÝ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 2104 003 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | Eng17/13 | V Kolonii 1804, Nymburk - modernizace osobního výtahu | [20 empty] | STA
O: | 2104 | V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk | [17 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 003 | Dodávka a montáž výtahů | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | [5 empty] | 0 |  | 4039000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 |  | Výtah elektrický pro dopravu osob 1600kg, 1,0m/s, DUPLEX 13 stanic 13 nástupišť, (D+M), kabina 1700x2050mm s autom. centrálními dveřmi | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2039000 | 2039000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 |  | Výtah elektrický pro dopravu osob 1600kg, 1,0m/s, DUPLEX 13 stanic 13 nástupišť, (D+M), kabina 1500x2300mm s autom. centrálními dveřmi | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END