Příloha č. 4 návrhu smlouvy o dílo

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Rozsah projektová dokumentace Návrh stavby Přestavba budovy Domova Na Hrádku bude obsahovat minimálně:

- Textová část - Průvodní zpráva:

- popis stávajícího stavu areálu Domova Na Hrádku (dále jen „areálu“), tj. zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu jednotlivých budov v areálu, pozemků včetně zeleně a parkových úprav, komunikací a zpevněných ploch, technické infrastruktury,

- zhodnocení stávajícího stavu areálu z hlediska souladu s platným územním plánem,

- popis celkového začlenění hlavní budovy Domova Na Hrádku (dále jen budovy) do areálu včetně popisu napojení na infrastrukturu (dopravní, včetně dopravy v klidu a inženýrských sítí) a popis a definice funkčního využití případných nově navrhovaných staveb areálu,

- popis základních technicko – architektonických principů návrhu budovy,

- řešení architektonicko – provozního konceptu přestavby budovy (popis koncepce řešení jednotlivých profesí, technického vybavení budovy včetně vypracování kompletních technických zpráv všech profesí),

- sumarizační tabulka (počty, m2, m3) dosažených kapacit, ploch a obestavěného prostoru členěná dle jednotlivých podlaží a jednotlivých navržených funkcí a jednotlivých funkčních jednotek budovy.

- Grafická část:

- situace stávajícího stavu včetně situace širších vztahů (aktuální stav napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)se zákresem do katastrální mapy,

- situace soulad stávajícího stavu s územním plánem (situace stávajícího stavu areálu vyznačená do podkladů platného územního plánu a katastrální mapy),

- situace s vyznačeným řešeným územním obsahující návrh demolic a kácení,

- situace řešeného území jako situace širších vztahů se zákresem nově navrženého stavebního programu (případných nových objektů a napojení na novou dopravní a technickou infrastrukturu,

- půdorys vnitřní dispozice všech podzemních a nadzemních podlaží budovy:

- s vyznačením bouracích prací,

- s popisem funkcí základních dispozičních jednotek (s příslušnými údaji o hrubé podlahové ploše),

- zákresem požadavků po jednotlivých profesích, návrhu koncepce řešení jednotlivých profesí technického vybavení budovy,

- charakteristické řezy objektem,

- pohledy na fasády.

- Plán organizace výstavby:

- návrh etapizace,

- návrh opatření nezbytných pro zachování provozu Domova Na Hrádku.

- Koncept požárně bezpečnostního řešení:

- budovy,

- areálu.

- Propočet výše investičních nákladů:

- členěný po jednotlivých etapách (projektová příprava, inženýrská činnost, realizace, výkon TDS, AD, uvedení do provozu) samostatně pro budovu a areál.

- Předmětem plnění nejsou:

- výškově a polohopisné zaměření objektů a pozemků areálu,

- podrobný stavebně technický průzkum budov areálu,

- geologický a hydrogeologický průzkum areálu,

- zmapování areálových inženýrských sítí,

- údaje o stavu technické infrastruktury areálu,

- aktualizace stavu kapacit z předaných podkladů (Studie proveditelnosti Domova Na Hrádku).

V Červeném Hrádku, dne 25. 1. 2019