Stavební a technické požadavky svařovny

Jednotlivé místnosti: Svářecí dílna, přípravna materiálu, kancelář učitele OV, sociální zařízení, technická místnost

Kapacita 12 žáků

12 svářecích boxů

Samostatná přípravna materiálu - 4 pracoviště, včetně odsávání a lapačů jisker

Centrální jednotku vzduchotechniky umístit do technické místnosti

Omítky, okna, dveře v barvě ostatních budov