DOMOV UNHOŠŤ – oprava fasády staré budovy

v Unhošti, parc. č. 581, 1265/2, 1267/2, 1268/4

D.1.2 - Statické posouzení

Stupeň dokumentace:

DÚR+DSP

Označení přílohy:

D.1.2

Datum vytvoření přílohy:

prosinec 2018

## B. 1. Popis území

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území - stavba bude probíhat na parcele č. 581, 1265/2 , 1267/2 a 1268/4 v katastrálním území Unhošť. Jedná se o zastavěné území. V současné době je na pozemku objekt, který slouží jako domov seniorů. Navrhované zateplení je v souladu s charakterem území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci – objekt je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – na stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů -  požadavky dotčených orgánů byly splněny

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., - Bylo provedeno výškové a půdorysné zaměření pozemku.  Žádné jiné průzkumy nebyly provedeny. Stavba je vhodná pro provedení zateplení.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – pozemek nemá žádnou ochranu území.

- g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území – pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

- h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území - stavba nezmění stávající odtokové poměry. Celá plocha stavby bude odvodněna do stávajících dešťových svodů. Nehrozí ohrožení okolních parcel.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - nejsou nutné žádné asanace ani demolice.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa – nejsou nutné žádné zábory.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě – přípojky zůstávají stávající.

Příjezd k objektu je řešen stávající z přilehlé ulice Berounská na pozemku 1975/2 k.ú. Unhošť  Odvoz odpadků a také případný zásah požárních vozidel a záchranářů je též z této parcely.

l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice - na pozemku nejsou žádné věcné  a časové vazby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Dotčené pozemky

Místo stavby	: k.ú. Unhošť

č. parcely: 	: st. 581

výměra m2	: 3303m2

druh pozemku	: Zastavěná plocha a nádvoří

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1267/1

výměra m2	: 496m2

druh pozemku	: Zahrada

způsob ochrany 	: zemědělský půdní fond

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1268/1

výměra m2	: 2318m2

druh pozemku	: Ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1268/4

výměra m2	: 3707m2

druh pozemku	: Ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Sousední pozemky:

Místo stavby	: k.ú. Unhošť

č. parcely: 	: 1975/2

výměra m2	: 13848m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Město Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

č. parcely: 	: 2058

výměra m2	: 431m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník  	 :  Město Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

č. parcely: 	: 1268/7

výměra m2	: 1 989m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1267/7

výměra m2	: 3447m2

druh pozemku	: zahrada

způsob ochrany 	: zemědělský půdní fond

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1267/1

výměra m2	: 496m2

druh pozemku	: zahrada

způsob ochrany 	: zemědělský půdní fond

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1267/2

výměra m2	: 865m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1265/2

výměra m2	: 1 346m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník	   : Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

č. parcely: 	: 1926/45

výměra m2	: 1720m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník  	 : Město Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

č. parcely: 	: 1926/44

výměra m2	: 76m2

druh pozemku	: ostatní plocha

způsob ochrany 	: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Vlastník  	 : Město Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

č. parcely: 	: 1268/3

výměra m2	: 449m2

druh pozemku	: zahrada

způsob ochrany 	: zemědělský půdní fond

Vlastník  	 : Dušek Jiří Mgr., Berounská 302, 273 51 Unhošť

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo – výstavbou nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí – Jedná se o zateplení části budovy Domova seniorů. Část budovy je již zateplená, projekt řeší zateplení zbytku budovy.

b) účel užívání stavby - stavba slouží jako domov pro seniory.

c) trvalá nebo dočasná stavba - jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – nejsou žádné výjimky a úlevová opatření

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů – všechna stanoviska dotčených orgánu byly splněny.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

maximální délka části 1	:    		:     47,13m2

maximální šířka části 1			:     12,31m2

maximální délka části 2 :    		:     30,78m2

maximální šířka části 2			:     21,1m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Spotřeba vody

Spotřeby zůstávají beze změn

Předpokládané druhy odpadů

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 2 | obaly z plastů | O | 150102 |
| 3 | obaly ze dřeva | O | 150103 |
| 4 | obaly z kovů | O | 150104 |
| 5 | kompozitní obaly | O | 150105 |
| 6 | směs obalových materiálů | O | 150106 |
| 7 | sklo | O | 170202 |
| 9 | papír a lepenka | O | 200101 |
| 10 | drobné kovové předměty (plechovky) | O | 200105 |
| 11 | odpadní zářivky | N | 200121 |
| 12 | nádobky od sprejů | O | 200122 |
| 13 | směsný domovní odpad | O | 200301 |
| 14 | uliční smetky | O | 200303 |
| 15 | čistící tkanina | N | 150201 |
| 16 | kuchyňský odpad | O | 200108 |
| 17 | zpracování potravin živočišného původu | O/N | 020200 |

Třída energetické náročnosti budovy

Doloženo samostatnou přílohou „Průkaz energetické náročnosti budovy“.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.

Zahájení stavby	04/2019

Hrubá stavba	04/2020

Dokončovací práce	10/2020

j) orientační náklady stavby  - 12 500 000 Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení - objekt je v souladu s územním plánem pro dané území. Na toto území byly vydány regulativy obce Unhošť.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – půdorys objektu je nepravidelného  tvaru.  Objekt má valbovou střechu.  Objekt má dvě nadzemní podlaží, půdu a je částečně podsklepený.

- maximální délka části 1	:    		:     47,13m2

- maximální šířka části 1			:     12,31m2

- maximální délka části 2 :    		:     30,78m2

- maximální šířka části 2			:     21,1m2

SO01 Zateplení

obvodové zdivo:	-  stávající cca 450mm + zateplení 180mm minerální vata

omítka:	-  silikonová

## B. 2 .3 Celkové  provozní  řešení, technologie výroby

Jedná se o objekt pro bydlení seniorů, nepředpokládá se žádná výroba.

## B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením – Řešení bezbariérových vstupů zůstává beze změn.

## B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro dodržení bezpečnosti při užívání objektu budou dodržovány veškeré normy ČSN. Pro daný druh stavby nejsou stanoveny zvláštní požadavky na její užívání.

## B. 2 . 6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení – objekt je řešen s nosnými obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Stropy jsou dřevěné, krovy dřevěné. Příčky z keramických příčkovek. Zateplení je 180mm minerální vaty.

b) konstrukční a materiálové řešení

obvodové zdivo:	-  stávající cca 450mm + zateplení 180mm minerální vata

omítka:	-  silikonová

- SO01 – Rodinný dům

Zemní práce:

Nebudou prováděny

Základy:

Zůstávají beze změn.

Přípravné práce:

Před započetím samotných prací na opravě fasády je nutné provést přípravné práce.  Na začátku přípravných prací je nutné postavit lešení na celou výšku objektu. Poté budou z fasády odstraněny veškeré konstrukce zavěšené na fasádě. Jako např. Plastové parapety u oken, Odstranění svodů a háků na svody, odstranění hromosvodu, odstranění oplechování atiky a oplechování okapů plochých střech, odstranění stříšky nad zadními vstupními dveřmi, odstranění dvou zábradlí na čelní stěně, odstranění střešních dešťových žlabů, odstranění mříží v oknech, přeložení plynového potrubí na stěně 7, Odstranění světel z fasády. Po odstranění veškerých nepotřebných zabudovaných konstrukcí bude upravena fasáda. Bude osekána římsička na přechodu mezi soklem a omítkou. Dále bude odstraněn obklad ze soklu na stěnách 7,8,9. Dále bude opravena omítka, která tvoří podklad pod fasádní desky.

Zdivo:

Zůstávají beze změn. Na zdivo bude proveden zateplovací systém minerální vatou tl. 180Mm se silikonovou omítkou. Před prováděním zateplení budou odstraněny venkovní parapety u oken, po provedení zateplení budou provedeny parapety nové. Provedení zateplení je ve výkresech detailů.

Zateplení:

Projekt řeší opravu fasády staré budovy  domova seniorů v Unhošti. Z požárně bezpečnostního hlediska musí být použit nehořlavý zateplovací systém. Požadavkům nehořlavosti vyhovuje zateplení z vaty z minerálních vláken. Zateplení domova seniorů je navrženo ze zateplovacího systému  s minerálními fasádními deskami s podélně orientovanými vlákny.

Zateplovací desky budou minerální desky s podélnými vlákny tl. 180mm. Ostění bude izolováno deskami tloušťky 20mm. Desky budou u soklu založeny pomocí soklového profilu ETICS.

Desky budou lepeny na omítku lepící hmotou na bázi cementu např. Baumit ProContact.

Po nalepení desky bude deska připevněna ještě hmoždinkami. Budou použity hmoždinky TID T L 8/60 x 215. Hmoždinky jsou s ocelovým zatloukacím trnem. Hmoždinky budou používány v množství 7ks/m2.

Na desky bude nanesena vyrovnávací paropropustná vrstva ze  stěrky na bázi cementu např. Baumit ProContact v tl. Cca 2mm, která se nechá nejméně 3 dny zrát. Na tuto stěrku bude nanesena výztužná vrstva, která se skládá z vrstvy stěrkové hmoty na bázi cemntu např. Baumit ProContact a sklotextilní výztuže .

Na tyto vrstvy bude nanesen základní penetrační nátěr  a na něj bude nanesena silikonová omítka  např. SilikonTop.

Před zateplováním soklu bude odkopána zemina okolo objektu do hloubky 1000mm. Sokl

bude zateplen  do hloubky 1000mm. Skladba zateplení soklu je ve výkresech detailů. Po zateplení soklu bude zemina opět přihrnuta a terén upraven a uveden do původního stavu.

Po dokončení zateplení budou provedeny dokončovací práce. Budou osazeny nové plastové venkovní parapety do oken. Parapety budou barvy bílé.

Dále bude osazeno nové oplechování atiky a oplechování okapů ploché střechy. Oplechování bude z měděného plechu tl. 0,55mm.

Na fasádu budou upevněny nové háky pro dešťové svody. Dešťové svody a okapy budou po sundání z fasády před zateplováním očištěny od nečistot a koroze a poté budou nově natřeny dvěma nátěry. Po zaschnutí barvy budou svody a žlaby upevněny znovu na fasádu.   Pro odvod dešťové vody z balkonu budou osazeny nové chrliče.

Do původních míst budou na fasádu osazena nová světla.

Nad dveře zadního vstupu bude osazena nová stříška z Miralonu.

Vodorovné nosné konstrukce:

Zůstávají beze změn.

Konstrukce tesařské:

Zůstává beze změn.

Střecha:

Zůstává beze změn, pouze bude strop nad 2.np zateplen tepelnou izolací 200mm.

Skladba stávající střechy 31° + strop nad 2.np

- plechová krytina

- prkna 25mm

- krokve 160mm

- beton. Mazanina 60mm

- minerální vata 60mm

- stropní záklop 25mm

- stropní trámy 200mm

- prkna 20mm

- omítka na rákos 15mm

Nová kladba stávající střechy 31° + strop nad 2.np

- plechová krytina

- prkna 25mm

- krokve 160mm

- minerální vata 200mm

- beton. Mazanina 60mm

- minerální vata 60mm

- stropní záklop 25mm

- stropní trámy 200mm

- prkna 20mm

- omítka na rákos 15mm

Skladba stávající střechy 5° + strop nad 2.np

- plechová krytina

- prkenné pobití 25mm

- krokve 160mm

- dutina

- prkenné pobití 25mm

- stropní trámy 200mm

- tepelná izolace mezi trámy

- prkna 20mm

- omítka na rákos 15mm

Výplně otvorů:

Okna a dveře v obvodových zdech zůstávají stávající. Původní okna jsou již vyměněna za nová plastová.

Podlahy:

Skladby podlah jsou popsány ve výkresu Řez A-A a Řez B-B.

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

keramická dlažba na tmel 35mm

betonová mazanina 60mm

hydroizolace

betonová mazanina 80mm

terén

SKLADBA PODLAHY NAD SUTERÉNEM

PVC

betonová mazanina 60mm

škvárobeton 100mm

betonová deska 150mm

omítka

Omítky:

vnitřní

Vnitřní omítky jsou provedeny stávající.

vnější

Venkovní omítky budou provedeny na zateplovacím systému silikonové.

Malby:

Zůstávají stávající.

Izolace:

Jednotlivé tepelné, zvukové izolace a izolace proti vlhkosti jsou popsány v navržených skladbách.

- c) mechanická odolnost a stabilita

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:

Zakrývané konstrukce musí být před zakrytím převzaty a zkontrolovány stavebním dozorem resp. stavbyvedoucím.

Technologické podmínky a postupy:

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby při jejich odborném provádění nedošlo ke ztrátě stability navrhované stavby. Při provádění je třeba postupovat dle technologických postupů a technických listů daných výrobcem.

B. 2 .7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení - jedná se o stavbu domu určeného pro bydlení seniorů se sociálními službami.

b) výčet technických a technologických zařízení - jedná se o stavbu domu určeného pro bydlení seniorů se sociálními službami., nebudou zde žádná technická a technologická zařízení.

## B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požární odolnost je zajištěna, což je doloženo v přiloženém požárně bezpečnostním řešení stavby  (D.1.3) Body a-j jsou podrobně řešeny v samostatné příloze.

## B. 2. 9 Úspora energie a tepelná ochrana

Doloženo samostatnou přílohou „Průkaz energetické náročnosti budovy“. Průkaz energetické náročnosti je v dokladové části. Stavba splňuje veškeré požadavky na energetickou úspornost stavby.

Objekt bude zateplován minerální vatou tl. 180Mm se silikonovou omítkou.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

V objektu je řešeno odvětrání koupelen a WC.

Vytápění bude řešeno pomocí plynového kotle. Výkon  je navržen na požadovanou teplotu v objektu a na tepelné ztráty podle navržených materiálů.

Denní osvětlení je zajištěno dostatečnou velikostí oken.

Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu.

Splaškové vody z objektu jsou svedeny do veřejné kanalizace vedoucí v přilehlé komunikaci.. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace.

Z hlediska životního prostředí nedojde k produkování žádných škodlivých vlivů na Ž.P. Tuhý odpad bude odkládán do popelnic, které budou k tomuto účelu připraveny  a následně bude odvážen na skládku dle upřesnění příslušného úřadu.

Objekt nebude mít žádné negativní účinky na okolí, pro stavbu budou použity materiály a stavební procesy odpovídající normám.

Stavba nevyžaduje opatření pro ochranu přírody a vodních zdrojů.

Objekt se nachází v lokalitě pro bydlení, nepředpokládá se nadměrný hluk.

Odpady z provozu navrhovaného objektu

Nakládání s odpady se musí řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č.337/97 Sb. Katalogem odpadů. Podle těchto předpisů je každý původce odpadu povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Již vzniklé odpady je původce povinen buď sám využít, nebo trvale nabízet k využití a nelze-li odpady využít, je původce povinen zajistit zneškodnění odpadu.

Objekt patří k tzv. čisté zátěži z hlediska odpadů. Produkované odpady lze zařadit do kategorie ostatních odpadů a pouze z malé části do kategorie zvláštních odpadů s převládajícím podílem.

Očekávané druhy vznikajících odpadů.

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 2 | obaly z plastů | O | 150102 |
| 3 | obaly ze dřeva | O | 150103 |
| 4 | obaly z kovů | O | 150104 |
| 5 | kompozitní obaly | O | 150105 |
| 6 | směs obalových materiálů | O | 150106 |
| 7 | sklo | O | 170202 |
| 9 | papír a lepenka | O | 200101 |
| 10 | Drobné kovové předměty (plechovky) | O | 200105 |
| 11 | odpadní zářivky | N | 200121 |
| 12 | nádobky od sprejů | O | 200122 |
| 13 | směsný domovní odpad | O | 200301 |
| 14 | uliční smetky | O | 200303 |
| 15 | čistící tkanina | N | 150201 |
| 16 | kuchyňský odpad | O | 200108 |
| 17 | zpracování potravin živočišného původu | O/N | 0202 |

## B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – není v projektu řešeno

b) ochrana před bludnými proudy -  v této lokalitě se nevyskytují bludné proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou - v této lokalitě se nevyskytuje

- d) ochrana před hlukem - Objekt se nachází v lokalitě pro bydlení, kde se nepředpokládá nadměrný hluk.

- e) protipovodňová opatření -  objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi.

- f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  -  v této lokalitě se nevyskytují

## B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury – napojení objektu na veřejné sítě zůstává stávající.

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky – napojení objektu na veřejné sítě zůstává stávající.

## B. 4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace – Příjezd k objektu zůstává beze změn. K objektu je vedena komunikace pro příjezd osobních automobilů obyvatel, tak i pro návštěvy, odvoz odpadků a také případný zásah požárních vozidel a záchranářů.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu -hlavní příjezd k domu je z komunikace 1975/2 k.ú. Unhošť. Z komunikace je veden příjezd k objektu.

c) doprava v klidu - jsou zajištěna parkovací místa na pozemku investora.

d) pěší a cyklistické stezky - K objektu vede chodník na parcele č. 2058 k.ú. Unhošť.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy – nebudou prováděny.

- b) použité vegetační prvky - není součástí tohoto projektu.

- c) biotechnická opatření - není součástí tohoto projektu.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady - z hlediska životního prostředí nedojde k produkování žádných škodlivých vlivů na Ž.P. Tuhý odpad bude odkládán do popelnic, které budou k tomuto účelu připraveny a následně bude odvážen na skládku dle upřesnění příslušného úřadu.

- Objekt nebude mít žádné negativní účinky na okolí, pro stavbu budou použity materiály a stavební procesy odpovídající normám.

- Stavba nevyžaduje opatření pro ochranu přírody a vodních zdrojů

b) vliv stavby na přírodu a krajinu- ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. - stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Stavba nebude znečišťovat ovzduší, rostliny, stromy a živočichy. Stavba nebude zasahovat do funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 - Stavba nebude mít vliv.

- d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem  - nebylo vydáno stanovisko EIA.

- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno - nebylo vydáno

- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle právních předpisů - stavba nevyžaduje zřízení žádných ochranných pásem a žádné omezení ochrany.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

## Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva - budovu není třeba posuzovat z hlediska ochrany obyvatelstva.

## B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – potřebná elektrická energie je dovedena do stávajícího objektu, voda je též dovedena do stávajícího objektu.

b) odvodnění staveniště – v případě potřeby bude voda čerpána mimo staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - příjezd k domu je z komunikace na parcele 1975/2 k.ú. Unhošť.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin - v současné době je objekt obydlený. Stavební parcela je na rovinatém pozemku, základové poměry vycházejí ze zaměření. Nejsou nutné žádné asanace ani demolice.

  - Práce na stavbě nebudou probíhat ve večerních a nočních hodinách, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem.

- Nákladní auta přijíždějící na stavbu budou plachtována a stavitel ručí za zajištění čistoty komunikace při výjezdu stavebních vozidel.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště - stavba bude probíhat na pozemcích investora. Nebudou nutné žádné zábory dočasné ani trvalé.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – Stavba nebude zasahovat na veřejné prostranství není nutné žádné řešení obchozích tras.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Nakládání s odpady ze stavební činnosti

Nakládání s odpady z provádění stavebních prací se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona “o odpadech” č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a vyhlášky č.383/2001 Sb. “o podrobnostech nakládání s odpady”. Během stavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu. Během hrubé stavby vzniknou v poměrně malém množství stavební odpady obvyklého složení - zbytky stavebního a pomocného materiálu (cihelné střepy, odstřižky výztuže, pomocné stavební dřevo). Různorodější odpad vznikne ve druhé fázi stavby při provádění instalací a povrchových úprav (odstřižky plechu, kousky izolací a plastového potrubí, obaly nátěrových hmot apod.).

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

- Stavební odpad bude tříděný podle druhů

- Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad  předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb.

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

- Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad  neprodleně odstraněn  a  znečištěné místo bude vyčištěno

-Vlastnosti vytěžené zeminy pro zjištění možného způsobu nakládání budou ověřené ve smyslu vyhl. 383/2001 Sb.; zemina bude zatříděna k dalšímu využití/uložení podle limitních ukazatelů obsahu škodlivin v sušině a ve výluhu dle vyhlášky.

| Tabulka: Bilance předpokládaných odpadů ze stavební činnosti Kód | Druh odpadu | Kat. | Množství (t) | Z.n.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 | Odpad z používání a odstraň. barev a laků |  |  |  |
| 08 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | O | 0,01 | A |
| 15 01 | Obaly |  |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,05 | A |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,02 | A |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 | A |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 | A |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,5 | A |
| 15 01 11* | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu vč. prázdných tlakových nádob | N | 0,01 | A |
| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |  |
| 17 01 02 | Cihly | O | 3,5 | A |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 1,0 | A |
| 17 01 07 | Směsi n. odd.frakce (*) neuvedené pod 17 01 06 |  | 0,5 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,2 | A |
| 17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | 0,05 |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |  | A |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 | O | 0,2 | A |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1 | A |

Vysvětlivky:*	nebezpečný odpad podle § 6 odst.  1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Z.n. = způsob nakládání:    A –  předání jiné oprávněné osobě

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – Nebudou prováděny.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě - Práce na stavbě nebudou probíhat ve večerních a nočních hodinách, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem.

- Nákladní auta přijíždějící na stavbu budou plachtována a stavitel ručí za zajištění čistoty komunikace při výjezdu stavebních vozidel.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Veškeré stavební práce a úpravy musejí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy:

- Zákon č. 262/2006 - Zákoník práce

- - Zákon č. 309/2006Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- - nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

        - - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

        - - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- - Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

- - Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - nebudou žádné výstavbou dotčené stavby.

- m) zásady pro dopravní inženýrská opatření - příjezd na staveniště je zajištěn z komunikace na parcele 1975/2 k.ú. Unhošť.

- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. - Nebudou nutné žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby	04/2019

Hrubá stavba	04/2020

Dokončovací práce	10/2020