Domov Unhošť – oprava fasády staré budovy – DOTAZ:

- V TZ jsou popsané činnosti, které je třeba provést před zahájením prací:

Kromě bourání a pak dodání plastových parapetů není žádná z těchto činností uvedena ve výkazu výměr. Znamená to, že již byly provedeny v první etapě zateplení  na všech stěnách ?

Parapety jsou v rozpočtu a ostatní práce jsou doplněny.

- V TZ je popis činností, které je třeba provést po dokončení zateplení

Dále bude osazeno nové oplechování atiky a oplechování okapů ploché střechy. Oplechování bude z měděného plechu tl. 0,55mm.

Na fasádu budou upevněny nové háky pro dešťové svody. Dešťové svody a okapy budou po sundání z fasády před zateplováním očištěny od nečistot a koroze a poté budou nově natřeny dvěma nátěry. Po zaschnutí barvy budou svody a žlaby upevněny znovu na fasádu.   Pro odvod dešťové vody z balkonu budou osazeny nové chrliče.

Do původních míst budou na fasádu osazena nová světla.

Nad dveře zadního vstupu bude osazena nová stříška z Miralonu.

Tyto práce nejsou uvedeny v položkách ve výkazu výměr. Jsou předmětem nabídky nebo ne ? Pokud ano, měl by být doplněn VV

Doplněno do VV.

- Ve VV jsme nenašli položku pro silikonovou omítku na stěny (je tam pouze omítka ostění)

Omítka v VV je. Je to položka 3. Omítka na ostění je zakomponovaná v položce 9 ( varianta)

- Zateplení soklu včetně omítky – je předmětem nabídky nebo ne ? Pokud ano, měl by být doplněn VV

VV obsahuje zateplení soklu. Je to vata tl.120mm. Omítka bude stejná jako ostatní omítka. Výměra je společná v položce 3.