Turistická základna DDM MB, Bezdědice

Bezdědice 42   294 25  Bělá pod Bezdězem

ve správě :

Dům dětí a mládeže

Na Výstavišti, Husova 201   293 01 Mladá Boleslav

vlastník :

Středočeský kraj

Zborovská 81/11,     15000  Praha 5 Smíchov

Na základě žádosti DDM Mladá Boleslav zastoupené paní Alenou Holíkovou je požádáno o posouzení stavu 13 chatek turistické základny v Bezdědicích na parcelách st.93 až st.105 charakteru zastavěná plocha a nádvoří.

I.etapa

Ověření stavebního stavu na místě

* Provedeno prohlídkou na místě III.D/10/2017

– podrobnější popis ve výsledné zprávě jako součást III.etapy

II.etapa

Ověření a prokázání použité materiálové základny pro konstrukce předmětných chatek

* Provedeno po dohodě Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem – Centrum hygienických laboratoří ve dnech 7-8.11.2017

III.etapa

- Posouzení celkového stavu po stránce stavebního stavu a statiky objektů

- Návrh ve formě studie objemového a prostorového řešení opakovaných objektů (chatek 2 typů) jako technicko-ekonomické řešení

Předběžně– odstranění nadzákladové části chatek                              propočet cca 1,005 mil.

cena nové chatky pro sezónní (letní) provoz bez vybavení (bez DPH) cca 250 tis.

Předpokládaný termín provedení – do 31.12.2017

Předběžná, návrhová cena posouzení vč.studie, tj. etapy I.-III. ( ve výši cca 40% sazebníku UNIKA )

95.000,- bez DPH  (vč.faktury zdravotního ústavu = skutečnost fakt.1770126940 bez DPH 9.800,- Kč)

přílohy: a) zpráva zdrav.ústavu, b) předběžný propočet odstranění nadzákladové části chatek

v 11/2017 ing.Milan Mazanec  ČKAIT 0004362 autoriz.inž.pro pozemní stavby