Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je odstranění stávající ocelové a instalace nové vnitřní sestavy vchodových dveří a zástěny z hliníkového interiérového profilu.

Požadavky:

- hliníkový interiérový profil

- bezpečnostní sklo 8,8 mm

- stříbrná nebo eloxová barva

- spodní výplně – plné, 24 mm, 2x Al plech

- samozavírač s aretací, elektrický vrátný

- bourací a zednické práce, lištování (Al)

- záruka od výrobce

- rozměry v nákresu jsou orientační, nutné zaměření na místě