STAVEBNÍK :  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438,

278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

MÍSTO  STAVBY :  U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438

KRALUPY NAD VLTAVOU

STAVBA :  CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZÁZEMÍ

PROVEDENÍ  PROJEKTU :  PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

# D. DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKAZ VÝMĚR PRO OCENĚNÍ

MĚSÍC/ROK : 03/2019                                          VYHOTOVENÍ :

## D. 1. 1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

Bourací práce

1.P.P.

Výkopek v násypu a zemině (7,65 m3)

Vysekání drážek ve zdivu (0,15 m3)

Bourání otvorů v základových konstrukcích, beton (0,45 m3 )

Bourání otvorů ve stěnách jímky, beton, tl. 30 cm (	0,10 m3 )

Vyčištění kanalizační jímky (1 komplet)

Vyvrtání otvorů na dně kanalizační jímky, tl. dna 30 cm, prům. 10 cm (4 ks)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

1.N.P.

Odsekání vnitřních obkladů (9,60 m2 )

Odsekání omítek (2,30 m2 )

Bourání keramických dlaždic	 a vyspravení podkladu (27,05 m2 )

Bourání betonové podlahy tl. do 25 cm (3,85 m2 )

Rozebrání odvodňovacího žlabu dl. 4,0 m (1 komplet)

Rozebrání zámkové dlažby či bourání betonové plochy do 20 cm (4,2 m2 )

Vybourání stropu kanalizační jímky, tl. 22,5 cm (4,75 m2)

Mezisoučet									         xx.xxx,-

2.N.P.

Odsekání vnitřních obkladů (42,80 m2)

Odsekání omítek (13,25 m2)

Bourání keramických dlaždic	 a vyspravení podkladu (11,45 m2)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

3.N.P.

Odsekání vnitřních obkladů (84,55 m2)

Bourání keramických dlaždic	 a vyspravení podkladu (20,30 m2)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

Zařizovací předměty

Demontáž WC mísy s keramickou nádržkou (5 ks)

Demontáž keram. umyvadla vč. příslušenství (7 ks)

Demontáž keramického umývátka vč. příslušenství	 (3 ks)

Demontáž plastové (plechové) výlevky (3 ks)

Demontáž akrylátové vany s obezděním dl. 150 cm	 (1 ks)

Demontáž akrylátové vany s obezděním dl. 170 cm

Vybourání podlahy sprchového koutu vč. soklu 85x95 cm	(2 komplety)

Vybourání podlahy sprchového koutu vč. soklu 80x80 cm	(1 komplet)

Vybourání podlahy sprchového koutu vč. soklu 80x100 cm (1 komplet)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

Ostatní

Odvoz stavební suti na skládku odpadů vč. skládkovného (cca 14,0 tun)

Přesuny hmot

Mezisoučet									          xx.xxx,-			Bourací práce celkem							        xxx.xxx,-

Nové stavební práce

1.P.P. + 1.N.P.

Položení vnitřních obkladů na stěny (11,90 m2)

Položení keramických dlaždic na podlahu (27,05 m2 )

Obnovení betonové podlahy tl. do 25 cm (3,85 m2)

Zpětný zásyp přetříděnou zeminou vč. hutnění (5,80 m3)

Obsyp potrubí pískem (1,85 m3)

Zapravení stěny po položení potrubí	(1,00 m2)

Položení odvodňovacího žlabu dl. 4,0 m zpět (1 komplet)

Položení zámkové dlažby vč. podsypů ze štěrku či prachu do 20 cm (4,15 m2)

Zasypání kanalizační jímky betonovým recyklátem fr. 0-63 mm (9,15 m3 )

Mezisoučet									          xx.xxx,-

2.N.P.

Položení vnitřních obkladů na stěny (pl. 56,05 m2 )

Položení keramických dlaždic na podlahu (pl. 11,45 m2)

Provedení zavěšeného sádrokartonového podhledu	(pl. 13,15 m2)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

3.N.P.

Položení vnitřních obkladů na stěny	(84,55 m2 )

Položení keramických dlaždic na podlahu (pl. 20,30 m2 )

Mezisoučet									        xxx.xxx,-

Zařizovací předměty

Dodávka a montáž závěsné WC mísy vč. předstěny	 (4 ks)

Dodávka a montáž WC mísy kombi (s nádržkou) (1 ks)

Dodávka a montáž keramického umyvadla vč. příslušenství (3 ks)

Dodávka a montáž mramorového umyvadla vč. příslušenství (2 ks)

Dodávka montáž keramického umývátka vč. příslušenství	(3 ks)

Dodávka a montáž závěsné výlevky	(3 ks)

Dodávka a montáž akrylátové vany s obezděním dl. 150 cm (1 komplet)

Dodávka a montáž akrylátové vany s obezděním dl. 170 cm (1 komplet)

Provedení podlahy sprchového koutu vč. kanálku 85x95 cm (2 komplety)

Provedení podlahy sprchového koutu vč. kanálku 80x80 cm (1 komplet)

Provedení podlahy sprchového koutu vč. kanálku 80x100 cm (1 komplet)

Mezisoučet									        xxx.xxx,-

Boilery (výrobce DZ Dražice, do 2,2 kW), lze použít obdobný typ

Výměna závěsného boileru, typ OKCE 80 za nový (1 ks)

Výměna závěsného boileru NTS 50 za nový OKCE 80, 2,0 kW (1 ks)

Výměna závěsného boileru, typ OKCE 160, 2,2 kW za nový (2 ks)

Výměna ležatého boileru, typ OKCE 120, 2,2 kW za nový	(1 ks)

Výměna závěsného boileru, typ OKCE 200, 2,2 kW za nový (1 ks)

Výměna boileru, typ OKCE 180, 2,2 kW za nový (2 ks)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

Radiátory

Výměna topného žebříku 45x 122 cm za nový (1 ks)

Instalace nového radiátoru RADIK 10/6040-5 vč. potrubí do 1,0 m (1 komplet)

Výměna topného žebříku 60x 150 cm za nový (1 ks)

Výměna radiátoru RADIK KLASIK 22/6080-5 za nový (2 ks)

Výměna radiátoru RADIK KL. 22/6060-5 za topný žebřík 60x150 cm (1 ks)

Výměna radiátoru RADIK 10/3060-5 a 10/6040-5 za nový	(2 ks)

Mezisoučet									          xx.xxx,-

Ostatní

Výměna podlahové vpusti 10x15 cm (1 ks)

Zdění předstěn, příčky z příčkovek do tl. 15 cm (pl. 6,85 m2)

Provedení omítek štukových, vyspravení (cca pl. 6,0 m2)

Vymalování stěn v místnostech po provedení stav. úprav (pl. 84,60 m2)

Vymalování stropů v místnostech po provedení stav. úprav (pl. 58,80 m2 )

Mezisoučet									          xx.xxx,-

Nové stavební práce celkem						        xxx.xxx,-Náklady na D.1.1 celkem							        xxx.xxx,-