STAVEBNÍK :  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438,

278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

MÍSTO  STAVBY :  U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438

KRALUPY NAD VLTAVOU

STAVBA :  CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZÁZEMÍ

PROVEDENÍ  PROJEKTU :  PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

# D. DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

VÝKAZ VÝMĚR PRO OCENĚNÍ

MĚSÍC/ROK : 03/2019                                          VYHOTOVENÍ :

## D. 1. 4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní rozvody kanalizace

Výměna stoupacího potrubí za nové z PVC DN100 (1.P.P. až 3.N.P.) - 22,0 m

Výměna stoupacího potrubí za nové z PVC DN70 (1.P.P. až 3.N.P.) - 22,0 m

Provedení připojovacích rozvodů doDN100 v 1.P.P. z PVC (výměna) - 4,0 m

Provedení připojovacích rozvodů do DN100 v 1.N.P. z PVC (výměna) - 4,5 m

Provedení připojovacích rozvodů do DN100 v 2.N.P. z PVC (výměna) - 14,5 m

Provedení připojovacích rozvodů do DN100 v 3.N.P. z PVC (výměna) - 20,5 m

Provedení ležatých rozvodů do DN200 (1.P.P. a dvorek) z PVC-KG - 25,5 m

Zřízení revizní šachty WAVIN TEGRA 425

Ostatní drobné armatury pro zprovoznění zařizovací předmětů

Mezisoučet									        xxx.xxx,-

Vnitřní rozvody studené a teplé vody

Výměna stoupacího potrubí za nové z PPR do DN25 (1.P.P.až 3.N.P.) - 22,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN25 v 1.P.P. z PPR (výměna) - 7,0 m

Provedení připojovacích rozvodů do DN20 v 1.N.P. z PPR - 12,5 m

Provedení připojovacích rozvodů do DN20 v 2.N.P. z PPR - 36,0 m

Provedení připojovacích rozvodů DN do DN20 v 3.N.P. z PPR - 43,0 m

Vodovodní baterie umyvadlová stojánková COLORADO CO126.5 - 10 ks

Vodovodní baterie dřezová (na výlevku) COLORADO CO102.21	- 3 ks

Vodovodní baterie sprchová COLORADO CO181.5/2 s setem (vany) – 2 ks

Vodovodní baterie sprchová COLORADO CO181.5 - 4 ks

Sprchy - hlavové sprchy s držákem průměru 25 cm (EASY CLEAN) -4 ks

Ostatní drobné armatury pro uzavření zařizovací předmětů

Mezisoučet									        xxx.xxx,-

Ostatní

Odvoz stavební suti na skládku odpadů vč. skládkovného (cca 2,0 tun)

Přesuny hmot

Mezisoučet									          xx.xxx,-

Náklady na D.1.4.1 celkem							        xxx.xxx,-

Poznámka:

Ve vnitřních rozvodech bude zahrnuto vysekání drážek, demontáž původního potrubí, montáž nového potrubí a zapravení stěn před obkladem či vymalováním.