STAVEBNÍK :  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438,

278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

MÍSTO  STAVBY :  U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438

KRALUPY NAD VLTAVOU

STAVBA :  CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZÁZEMÍ

PROVEDENÍ  PROJEKTU :  PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

# A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

MĚSÍC/ROK : 03/2019                                          VYHOTOVENÍ :

OBSAH

A.1	Identifikační údaje									2

A.2	Seznam vstupních údajů								2

A.3	Údaje o území									2

A.4	Údaje o stavbě									3

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			4

A.1   Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:			Celková oprava sociálního zázemí

Místo stavby:			U Sociálního domu č.p. 438, Kralupy nad Vltavou

Čísla pozemků:		Stavební parc. č. 430

Katastrální území:		Mikovice u Kralup nad Vltavou

Obec, okres, kraj:		Kralupy nad Vltavou, Mělník, Středočeský

Charakter stavby:		Drobné stavební úpravy

Stupeň projektu:		Projektová dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (udržovací práce)

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Stavebník:                 		Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou

Sídlo:				U Sociálního domu č.p. 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ:				49521641

A.1.3  Údaje o zpracovatelích dokumentace

Název:			Ing. Jiří Prchlík

Sídlo:				Na Minickém kopci 655, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ:				61066788

Autorizovaná osoba:		Ing. Ondřej Bubeník, ČKAIT č. 0006218 (pozemní stavby)

A.2   Seznam vstupních údajů

V rámci příprav pro zpracování projektové dokumentace byly využity tyto podklady :

- Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu č.p. 438 (zpracovatel: Projektový ateliér B&K, s.r.o.

Kralupy nad Vltavou, prosinec 2005)

- Snímek z pozemkové mapy (měřítko 1:1000) a výpis z internetového portálu evidence KN

- Konzultace a odsouhlasení návrhu stavebních úprav uvnitř objektu a na dvorku před objektem se

stavebníkem, tj. Elena Demianová (ředitelka DD a ŠJ).

Vzhledem k charakteru jednoduchých stavebních činností nejsou třeba doplňující průzkumy.

Objekt č.p. 438 je již napojen na potřebné energie (pitná voda, elektro NN, zemní plyn a splašková kanalizace) formou domovních přípojek vedených uvnitř pozemku stavebníka i vně k hlavním řádům.

A.3   Údaje o území

Rozsah řešeného území

Předmětem projektu jsou drobné stavební úpravy ve vazbě na celkovou rekonstrukci sociálního zázemí v objektu č.p. 438.

Dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o stávající stavbu. V současné době je pozemek zastavěn.

Údaje o ochraně území

Řešené území není památkovou rezervací, památkovou zónou ani zvláště chráněným územním podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o odtokových poměrech

Dešťové vody ze střechy objektu budou nadále svedeny do stávajícího systému odvodnění.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stávající objekt č.p. 438 je realizován v souladu s platnou ÚPD pro obec Kralupy nad Vltavou. Drobné stavební úpravy převážně uvnitř objektu neovlivní stávající cíle či úkoly ÚP.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nejsou navrhovanými stavebními úpravami nijak nově dotčeny a jsou dodrženy.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k drobným stavebním úpravám ve vazbě na obměnu zařizovacích předmětů a instalačních rozvodů v sociálních místnostech v 1. N.P. až 3. N.P. bude projednáno se Stavebním úřadem při Městském úřadu v Kralupech nad Vltavou jejich ohlášení formou udržovacích prací popř. formou ohlášení stavby.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Nepředpokládají se.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic

S plánovanou modernizací sociálních zázemí ve třech podlažích nejsou spojeny žádné související a podmiňující investice.

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavebními úpravami bude přímo dotčen pozemek v části obce Kralupy nad Vltavou (534951) dle evidence KN:

Stavební parc. č. 430, k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (výměra 296 m2, zastavěná plocha a nádvoří).

Pozemek je v obhospodaření stavebníka, tj. Dětský domov a Školní jídelna se sídlem U Sociálního domu č.p. 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Vlastníkem je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Jako sousední pozemky se stavebním pozemkem (vše bude v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou) se vyskytují tyto:

Poz. č. parc. 91/95 - výměra 434 m2, ostatní plocha, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 (hospodářem se svěřeným majetkem je Dětský domov a Školní jídelna, U Sociálního domu č.p. 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Poz. č. parc. 91/107 - výměra 271 m2, ostatní plocha, Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám 1.

278 01 Kralupy nad Vltavou

Poz. č. parc. 91/115 - výměra 1443 m2, ostatní plocha, Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám 1.

278 01 Kralupy nad Vltavou

Poz. č. parc. 102/7 - výměra 498 m2, ostatní plocha, Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám 1.

278 01 Kralupy nad Vltavou

A.4   Údaje o stavbě

Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby formou drobných stavebních úprav.

Účel užívání stavby

Objekt č.p. 438 slouží k bydlení dětí.

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

Údaje o ochraně stavby

Objekt č. 438 nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů.

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky dle vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů navrhované stavební úpravy řeší.

Objekt nespadá do rozsahu platnosti vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky vzešlé z projednání se Stavebním úřadem budou akceptovány a při výstavbě dodrženy.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro objekt č.p. 438 nejsou vydávány žádné výjimky a úlevová řešení.

Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Beze změn, drobné stavební úpravy a počty zařizovacích předmětů zůstávají beze změn.

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Objekt č.p. 438 je již připojen na pitnou vodu, na elektrickou energii a odpadní kanalizaci.

K navýšení spotřeby pitné vody, elektrické energie či odpadní splaškové vody nedojde. Nemění se počet ubytovaných dětí v Dětském domě a ani počet zařizovacích předmětů.

Vytápění objektu – beze změn, je využíván elektrický kotel.

Objekt č.p. 438 není a nadále nebude po dokončení stavebních činností zdrojem znečištění ani jiných emisí. Produkované běžné komunální odpady budou vyvážené provozovatelem této služby jako doposud.

Plnění požadavků z hlediska zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů:

Objekt č.p. 438 je již využíván, plánované stavební úpravy nemají dopad na zpracování PENB.

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- Dokumentace pro ohlášení									03 /.2019

- Zajištění potřebných stanovisek pro podání žádostí						04 / 2019

- Projednání a vydání potřebných povolení							06 / 2019

- Realizace stavebních úprav								07 / 2019 - 08 / 2020

Stavební úpravy budou řešeny po dobu prázdninových měsíců v roce 2019 nebo 2020.

Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na výstavbu dle předložené projektové dokumentace budou cca 950 tisíc Kč.

A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Uvedené stavební úpravy budou řešeny jako jeden stavební objekt bez dalšího členění.

V rámci stavby se neřeší nové technologické zařízení, tj. nebude vznikat žádný provozní soubor.

Kralupy nad Vltavou, březen 2019                              Vypracoval:  Ing. Jiří Prchlík,

Na Minickém kopci 655,

Kralupy nad Vltavou