Příloha č. 2

Specifikace zakázky v minimálním rozsahu:

| Název zboží | ks |
| --- | --- |
| Zásobník Austria Email HRS 900 | 1 |
| Ventily uzavírací Giacomini 5/4“ | 4 |
| Zpětná klapka 5/4“ | 2 |
| Tvarovky – různé mosaz 1/2“, 3/4" a 1“ | 1 |
| Šroubení mosazné topenářské roh 5/4“ | 4 |
| Tvarovky, trubky, PPR | 1 |
| Tvarovky lisované, trubky Cu 35 | 1 |
| Tvarovky černé 5/4“ | 1 |
| Pojistný ventil 3/4“ | 1 |
| Vypouštěcí ventily 1/2" 3/4“ | 2 |
| Drobný elektromateriál | 1 |
| Čerpadlo Grundfos Alpha L 25-60 | 1 |
| Drobný řezací, těsnící a spotřební materiál | 1 |
| Demontáž – rozřezání starého zařízení | 1 |
| Odvoz a ekologická likvidace | 1 |
| Stěhování, montáž ohřívače, zapojení do systému | 1 |
| Doprava | 1 |