| Položka | technické parametry |
| --- | --- |
| šikmá schodišťová plošina | • Šikmá schodišťová plošina - délka dráhy do 3,5 m; dálkové ovládání; manuální nouzový pohon; bezpečnostní prvky dle normy EN 81-40, zpracování výrobní a výkresové dokumentace dle místa určení SOŠ a SOU Nymburk (vchod do budovy DM), doprava, montáž, pomocný montážní materiál |
| roštová rampa | • Roštová rampa - celková délka 8 m, šířka 1,5m, podesta 1,5 x 1,5, madla po obou stranách, zpracování výrobní a výkresové dokumentace dle místa určení SOŠ a SOU Nymburk (vestibul školy), doprava, montáž, pomocný montážní materiál |