Příloha č. 5

Rozpis položek a rozsahu díla:

Výměna stoupaček odpadů a vody v budově Domova mládeže. Cenová nabídka obsahuje:

Výměnu šesti (6) kusů stoupaček vody + odpadu

Celkem 30 x nebytový prostor (úklidové místnosti, WC, koupelny)

Demontáž a montáž vody a odpadu

Zednické práce

Uzemnění stoupaček

Odvoz odpadu

Kontrola vody a odpadu

Čištění šesti (6) kusů odpadů

Záruka na práci a materiál 36 měsíců

Rozpis položek

| materiál | počet ks, m | cena 1 ks | cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizace, odpady |  |  |  |
| odbočka 110/110 | 30 |  |  |
| odbočka 110/50 | 30 |  |  |
| čistící kus 110 | 6 |  |  |
| koleno 110/45 | 15 |  |  |
| koleno 110/15 | 6 |  |  |
| objímka 110 | 42 |  |  |
| kombi šroub + hmoždinka 8/60 | 42 |  |  |
| HT trubka 110 2M | 36 |  |  |
| HT trubka 110 1M | 36 |  |  |
| HT trubka 110 0,5M | 10 |  |  |
| Voda Plast PPR |  |  |  |
| T kus 40/20 | 24 |  |  |
| T kus 32/21 | 36 |  |  |
| koleno 40 | 10 |  |  |
| koleno 32 | 10 |  |  |
| koleno 20 | 72 |  |  |
| ventil 1/2" | 72 |  |  |
| DG 1/2" přechod plast kov | 72 |  |  |
| DG 5/4" přechod plast kov | 12 |  |  |
| vsuvka 40 | 5 |  |  |
| vsuvka 32 | 5 |  |  |
| vsuvka 20 | 5 |  |  |
| trubka 40 + izolace 6 | 96 |  |  |
| trubka 32 + izolace 6 | 96 |  |  |
| trubka 25 + izolace 6 | 24 |  |  |
| trubka 20 + izolace 6 | 20 |  |  |
| objímka 40 | 24 |  |  |
| objímka 32 | 24 |  |  |
| objímka 25 | 12 |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  |

Práce budou provedeny v režimu „Přenesená daňová povinnost“