Svítidla Vlastivědné Muzeum Nymburk 10/ 2017

Svítidla jsou vybrána jako referenční design odpovídající charakteru stavby a expozic.

Konkrétní typy svítidel budou vybrány s dodavatelem.

Počty a pozice svítidel jsou zaznamenány ve výkresové dokumentaci - Koncepce elektroinstalace

Počty svítidel na expozičních panelech a počty svítidel ve vitrínách budou upřesněny s dodavatelem .

Je uvažováno použití 1 - 2 svítidel typu 3 ( LED svítidlo s flexibilním krkem)  na každý expoziční panel.

Pro každou vitrínu je uvažováno použití cca 4 svítidel typu 4 ( LED vestavná nábytková, nastavitelná) a  cca 2 svítidel typu 3 ( LED svítidlo s flexibilním krkem).

1. Expoziční svítidla - panely, brány: LED pásky s difuzní lištou s regulovatelnou barevností RGB a intenzitou - počet jednotek, traf dle výkresu elektroinstalace

2. Expoziční svítidla - systémové lišty s reflektory: lišta s variabilním osazením reflektory

např. Euro spot

3. Expoziční svítidla - svítidla pro osvětlení textů, grafik na panelech/vitríny : nastavitelné LED svítidlo

na flexibilním krku

4. Expoziční svítidla - svítidla pro osvětlení  vitrín : nastavitelné LED svítidlo, nábytkové (strop/záda/dno vitríny)

např. Indio LED

5. Expozice Příroda Polabí - Speciální svítidlo-  reflektory - pulzující barvy do modra, efekt vodní hladiny

6. Expozice Zpustošení města  - Speciální svítidlo-  reflektory - simulace plápolajícího ohně

7. Svítidla   podstropní - (Vstupní hala, chodba, schodiště)

např Mivvy LYRA, nebo:

8. Svítidla  vestavná - (hygienické zázemí, podkroví - sklady,  pracoviště atd.)

např. Mivvy slim

9. Svítidla  závěsná - (Prosklený dvorek - expozice Železnice)

např LBHJ-R311

10.  Svítidla nástěnná - (např. schodiště)

např Eglo - Bari 1

11.   Svítidla  nástěnná venkovní

# např. 17288/47/16 Virgia

12.   Svítidla  venkovní přisazená  - (pod spojovacím krčkem)

# Philips 16918/93/16

13.  Svítidla venkovní do chodníku -  (osazené do dlažby kolem muzea)

# Např. Svítící zámková dlažba LED Nostalit 10x10 cm

14.   Osvětlení nápisu Muzeum

15.   Vestavná svítidla  - schodiště lapidárium

16.   Nástěnné svítidlo pro nasvícení kleneb hala