DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Hadička spojovací“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Informace o zadavateli

Zadavatel

| Název: | Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vančurova 1544, 272 01 Kladno |
| IČO: | 75030926 |
| DIČ: | CZ75030926, nejsme plátci DPH |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o. |
| (dále jen „Zadavatel“) |

Kontaktní osoby za Zadavatele

| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech smluvních | Ing. Zuzana Ekrtová |
| --- | --- |
| Funkce: | ekonomický náměstek ZZS SČK, p.o. |
| Email: | zuzana.ekrtova@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 618 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech technických | Bc. Pavel Tlustý |
| Funkce: | náměstek nelékařských zdravotnických povolání |
| Email: | hlavnisestra@zachranka.cz |
| Tel.: | 731 137 167 |
| Kontaktní osoba zástupce Zadavatele ve věcech zadávací dokumentace: | Ing. Anna Blažková Kozlíková |
| Funkce: | asistentka ekonom. náměstka – finanční referent |
| Email: | asistent.ekonom@zachranka.cz |
| Tel.: | 312 256 603 |

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o dodatečnou informaci - zadavatel požaduje hodnocení nabídek dvoukolové.

V 1. kole se má posuzovat kvality dodaných vzorků z hlediska lepivosti elektrod.

Tento parametr zde je uveden, předpokládáme, omylem. Prosím o info, jaký parametr hadiček se má hodnotit.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude v prvním kole posuzovat kvalitu dodaných vzorků z hlediska napojení hadičky a koncových kuželů. Aby nedocházelo k vyklouznutí hadičky z koncového kuželu, které by zapříčinilo vytékání infuzního roztoku mimo spojovací hadičku. Dále se budou hodnotit rozměry předložených vzorků.

Zadavatel upravuje čl. 4 následovně:

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude dvoukolové, přičemž v prvním kole bude zadavatel hodnotil kvalitu dodaných vzorků dle čl. 1.2.3.

Hodnocení nabídek v prvním kole bude zaměřeno na posouzení kvality dodaných vzorků, a to z hlediska technických parametrů uvedené specifikace a z hlediska napojení hadičky a koncových kuželů. Aby nedocházelo k vyklouznutí hadičky z koncového kuželu, které by zapříčinilo vytékání infuzního roztoku mimo spojovací hadičku. Dále se budou hodnotit rozměry předložených vzorků.

Neodpovídající nabídky s dodanými vzorky budou vyřazeny z hodnocení nabídek v druhém kole.

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení bude dvoukolové:

- 1. kolo – na základě kvality

- 2. kolo – na základě ceny

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků, kteří nebudou vyřazeny v prvním kole hodnocení nabídek.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 10. 6. 2019 do 10:00 hodin.

Za ZZS SčK, dne 31.5.2019

____________________________

MUDr. Jiří Knor, Ph.D.

ředitel ZZS SčK