## Titul_1
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
| PROJEKT: | [6 empty] | CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
| ČÁST PROJEKTU: |  |  |  | D |  |  | Dokumentace objektů
a technických a technologických zařízení
| DÍLČÍ ČÁST: |  |  |  | D.1. |  |  | Dokumentace stavebního a inženýrského objektu
| PROFESE: |  |  |  | D.1.4.7. |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
| ČÍSLO (PS): |  |  |  | Stavební parc. č. 430
| NÁZEV (PS): |  |  |  | Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou
ČÁST (PS):
0 |  | 05/2019 | Pro provádění stavby | [7 empty] | Hradil |  | Hradil |  |  | Ing.Svoboda
Revize |  | Datum | Popis | [7 empty] | Navrhl |  | Kontroloval |  |  | Schválil
Investor |  |  |  | Projekt |  | D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [5 empty] | Počet stran |  | 3 | Strana |  | 1
Dětský domov a |  |  |  |  | Celková oprava sociálního zázemí | [6 empty] | Název dokumentu
Školní jídelna |  |  |  | Číslo projektu |  |  | 2019/3/DDK/0
Kralupy nad Vltavou |  |  |  | Dodavatel | [7 empty] | SEZNAM KABELŮ
U sociálního domu 438
278 01 Kralupy nad Vltavou | [11 empty] | Dokument č. |  | 430-00-073-01-0
Číslo vyhotovení |  |  | Počet vyhotovení |  |  |  | Číslo svazku |  | Projektant: | Tomáš HRADIL , Projekty Automatizace a Elektro
|  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Nám. J. Seiferta 696, 278 01 Kralupy nad Vltavou
|  |  | Datum vyhotovení |  |  |  | Počet svazků |  | Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Tomáš HRADIL
|  |  | 05/2019 |  |  |  | 1 |  | a nesmí být reprodukován nebo používán bez jejího předchozího souhlasu

## 2
ZAŘAZENÍ: |  | PROVOZNÍ ROZVOD SINOPROUDU / TEXTOVÁ ČÁST / SEZNAMY_SPECIFIKACE / Seznam kabelů
Číslo kabelu |  |  |  | Typ kabelu |  | Odkud |  |  | Kam |  |  |  |  | Délka [m] |  |  | Barva |  | Výrobce |  |  | Poznámky
[14 empty] | volně | pevně | v trubce
ROZVADĚČ R-1 / 1.NP
WL-2 |  |  |  | CYKY-J 5x10 |  | Rozvaděč R-1 |  |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP | [5 empty] | 8 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-3 |  |  |  | CYKY-J 5x10 |  | Rozvaděč R-1 |  |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP | [5 empty] | 17 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-4 |  |  |  | CYKY-J 5x6 |  | Rozvaděč R-1 |  |  | Rozvaděč R-4 / 3.NP | [5 empty] | 22 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-5 |  |  |  | CYKY-J 5x10 |  | Rozvaděč R-1 |  |  | Rozvaděč R-5 / 4.NP | [5 empty] | 26 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-6 |  |  |  | CYKY-J 5x6 |  | Rozvaděč R-1 |  |  | Rozvaděč R-6 / M.Č.103 - KUCHYNĚ | [5 empty] | 26 |  | černá |  |  |  |  | nový
ROZVADĚČ R-2 / 1.NP
WL-101 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Bojler m.č.112 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WS-100 |  |  |  | CYKY-B 2x1,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Noční proud ovládání | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-102 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Zásuvky m.č.102 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-103 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Zásuvky m.č.101/114 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-104 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Zásuvky m.č.104 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-105 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Zásuvky m.č.105 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-106 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Světla chodba, sociální zázemí | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-107 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Světla m.č.102/104/105/108 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-108 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Světla m.č.101/114 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-109 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Zásuvky 1.PP - m.č.007 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-110 |  |  |  | CYKY-J 3x21,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Zásuvka 1.PP - m.č.003 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-111 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Světla 1.PP | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-112 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-2 / 1.NP |  |  | Domácí telefon | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
ROZVADĚČ R-3 / 2.NP
WL-201 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Bojler m.č.209 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-202 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Bojler m.č.212 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WS-200 |  |  |  | CYKY-B 2x1,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Noční proud ovládání | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-203 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Zásuvky m.č.214 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-204 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Zásuvka pračka m.č.214 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-205 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Zásuvky m.č.201/202 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-206 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Zásuvky m.č.203/204 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-207 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Zásuvky m.č.205/206/207 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
4 | [7 empty] | Investor |  | Projekt |  | D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [5 empty] | Počet stran |  | 3 | Strana |  | 2
3 | [7 empty] | Dětský domov a |  |  | Celková oprava sociálního zázemí | [6 empty] | Název dokumentu
2 | [7 empty] | Školní jídelna |  | Číslo projektu |  |  | 2019/3/DDK/0
1 | [7 empty] | Kralupy nad Vltavou |  | Dodavatel | [7 empty] | SEZNAM KABELŮ
0 | 05/2019 |  | Hradil |  | Hradil |  | Ing.Svoboda | U sociálního domu 438
REV. | Datum |  | Navrhl |  | Kontroloval |  | Schválil | 278 01 Kralupy nad Vltavou | [9 empty] | Dokument č. |  | 430-00-073-01-0

## 3
ZAŘAZENÍ: |  | PROVOZNÍ ROZVOD SINOPROUDU / TEXTOVÁ ČÁST / SEZNAMY_SPECIFIKACE / Seznam kabelů
Číslo kabelu |  |  |  | Typ kabelu |  | Odkud |  |  | Kam |  |  |  |  | Délka [m] |  |  | Barva |  | Výrobce |  |  | Poznámky
[14 empty] | volně | pevně | v trubce
ROZVADĚČ R-3 / 2.NP
WL-208 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Světla chodba, sociální zázemí | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-209 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Světla pokoje | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-210 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-3 / 2.NP |  |  | Nouzové osvětlení ovládání | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
ROZVADĚČ R-6 / M.Č.103 - KUCHYNĚ
WS-151 |  |  |  | CYKY-B 3x1,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Tlačítko nouzového vypnutí | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-151 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Bojler | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WS-150 |  |  |  | CYKY-B 2x1,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Noční proud ovládání | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-152 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Zásuvky 1 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-153 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Zásuvky 2 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-154 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Zásuvky 3 | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-155 |  |  |  | CYKY-J 3x2,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Zásuvka myčka | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-156 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Světla | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-157 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Digestoře | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
WL-158 |  |  |  | CYKY-J 3x1,5 |  | Rozvaděč R-6 / M.č.103 - KUCHYNĚ |  |  | Klimatizace | [5 empty] | 20 |  | černá |  |  |  |  | nový
4 | [7 empty] | Investor |  | Projekt |  | D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | [5 empty] | Počet stran |  | 3 | Strana |  | 3
3 | [7 empty] | Dětský domov a |  |  | Celková oprava sociálního zázemí | [6 empty] | Název dokumentu
2 | [7 empty] | Školní jídelna |  | Číslo projektu |  |  | 2019/3/DDK/0
1 | [7 empty] | Kralupy nad Vltavou |  | Dodavatel | [7 empty] | SEZNAM KABELŮ
0 | 05/2019 |  | Hradil |  | Hradil |  | Ing.Svoboda | U sociálního domu 438
REV. | Datum |  | Navrhl |  | Kontroloval |  | Schválil | 278 01 Kralupy nad Vltavou | [9 empty] | Dokument č. |  | 430-00-073-01-0