## 1
Položkový rozpočet - slepý
Typ stavby: CMS Rudná - kotelna - výměna topného zdroje
Umístění stavby: Rudná - Masarykova ul. 572/238
pol. | Kotelna | množ. | jedn. | DPH% | Kč/jedn. | Kč bez DPH | Kč s DPH
1. | kondenzační kotel o výkonu do 49 kW | 2 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | montážní rám pro zavěšení kotlů | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | regulace ekvitermní pro kaskádu kotlů + příslušenství 4 okruhy | 1 | sada | 21 |  | 0 | 0
1. | HVDT - anuloid | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | rozdělovač/sběrač - 4 okruhy | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | čerpadla | 4 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | trojcestné ventily | 4 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | potrubí pro propojení do topného systému včetně izolace | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | armatury kotelny - vypouštění, uzávěry, filtry, šroubení | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| expanzomaty 100 l, servisní ventily | 2 | ks | 21 |  | 0 | 0
| expanzomat pro kotel | 2 | ks | 21 |  | 0 | 0
1. | montáže v kotelně, instalace a zapojení kotlů | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| pomocný montážní materiál - zavěšení, autogen, těsnění | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| spuštění kotlů továrním servisem + topná zkouška + zaškolení obsluhy | 1 | sada | 21 |  | 0 | 0
| doprava, přesun materiálu, činnost technika -% | 4 | % | 21 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| Odtah spalin | množ. | jedn. | DPH% | Kč/jedn. | Kč bez DPH | Kč s DPH
| odkouření pro kondenzační kotle koaxiální 128/80 vč montáže | 2 | sada | 21 |  | 0 | 0
| vyčištění stávajícího komína | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| revize kouřovodu | 2 | ks | 21 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| Elektroinstalace, regulace | množ. | jedn. | DPH% | Kč/jedn. | Kč bez DPH | Kč s DPH
| nová elektroinstalace s jištěním pro světelný a zásuvkový obvod (1x světlo, zasuvky pro kotel a regulaci) | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| rozvaděč nový pro kotelnu | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| instalace regulace vč kabeláže a čidel + dílčí revize elektro | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| doprava, přesun materiálu, činnost technika -% | 5 | % | 21 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| ZTI rozvody | množ. | jedn. | DPH% | Kč/jedn. | Kč bez DPH | Kč s DPH
| přívod vody do kotelny | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| odvod kondenzátu do odpadu, čerpadlo na kondenzát | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| pomocný montážní materiál (těsnění, úchyty) | 1 | sada | 21 |  | 0 | 0
| doprava, přesun materiálu | 5 | % | 21 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| Plynovod vnitřní | množ. | jedn. | DPH% | Kč/jedn. | Kč bez DPH | Kč s DPH
| havarijní ventil Peveko EVH | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| DHP | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| rozvod plynu ocel - z HUP do kotelny cca 20m | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| akumulační potrubí, manometr, odvětrávací sada | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| výchozí revize plynovodu | 1 | ks | 21 |  | 0 | 0
| doprava, přesun materiálu, činnost technika -% | 5 | % | 21 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0 | 0
[6 empty] | bez DPH | S DPH