**A2 Specifikace – Napojení laboratorních stolů a digestoře na vodu a plyn**

**6 ks Napojení médií**

Demontáž medií (voda, odpad a plyn) od starých stolů a digestoře

Montáž šroubení a kohoutů

Pro následné propojení nových stolů normovanými hadicemi