**A10 Specifikace – Finální stavební úpravy a vymalování**

Finální stavební úpravy po demontáži držáků 6 televizorů, 1 tabule a 3 promítacích pláten (šrouby v hmoždinkách, případně zasádrování apod. před malbou). Možnost i drobných detailů úprav před malbou po výměně osvětlovacích těles.

Vymalování prostor po stavebních úpravách stěn a stropů po výměně osvětlení. 80% bílá barva a 20% žlutá barva (odstín se domluví při realizaci s ohledem na stávající malbu).

Práce budou v průběhu roku 2019, tak jak budou realizovány dílčí etapy projektu.