- Technická specifikace

- Název akce :                    III/33725 Vrdy

- Místo realizace akce :    silnice III/33725 v obci Vrdy

Staničení:        délka úseku III/33725 - cca 0,890 – 1,290 km, 400 bm, prům. šířka 7,6 bm,  plocha 1 425 m²

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak školní autobusovou dopravu. V roce 2019 bude v obci provedena výstavba vodovodního řádu, včetně přípojek. Vzhledem k prostorovým podmínkám a nevyhovujícím podloží pro provádění bezvýkopové technologie, současný povrch komunikace vykazuje plošné deformace, nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací  III/33725.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, provedení očištění, výšková úprava znaků inž. sítí, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Způsob financování: Optimalizace na silnicích II. a III. třídy 2019

Termín realizace: trvání 4 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakt : Oblast Kutná Hora

Hana Konvalinková, provozní cestmistr  mobil 607 731 844,  hana.konvalinkova@ksus.cz

Jan Ryšánek, správní cestmistr 602 868 205  jan.rysanek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Hana Konvalinková