Příloha č. 6

SPECIFIKACE ZAKÁZKY- OPRAVA VNITŘNÍCH SVODŮ

Zadavatel:  Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

Karla Čapka 1457

Beroun 266 01

Místo opravy: budova školy  K. Čapka č. p. 1456

Stávající stav:

Oprava vnitřních svodů na budově školy, K. Čapka 1456. Jedná se o budovu z r. 1969-1970.

Budova má přízemí a 1. patro. Střecha je rovná, po rekonstrukci.  Na celou plochu střechy jsou pouze dva svody pro odvod dešťové vody. Tyto svody jsou poškozené. Čistící otvory nelze otevřít. Voda, která v nich zůstává  prosakuje do stěn budovy školy ( tříd a chodeb).  Jsou také málo průchodné zejména v napojení do kanalizačního systému. Dochází k opadávání omítky, soklů, vytváří se zde plísně.

Pro rekonstrukci těchto svodů je nutné odstranění původních svodů vybouráním z panelového skeletu  od stropní části 1. patra až do přízemí ( po vstupy do kanalizačního systému, zajistit naopojení). Odstranit obezdívky svodů. Dále provést výměnu též ve střešní části. Provést vyčištění kanalizačního systému, kterým je voda odváděna. Instalovat nové svody. Provést dozdění okolo svodů, malbu, pokládku obkladů a soklů.  Provést s tím spojené  další  práce.  Zednické, instalatérské, pokrývačské. Zajistit odvoz a skládkování sutě.