Příloha č.2

Rozpočet, technická specifikace k VZMR „Obměna ohřívače TUV“

| Popis zboží | Cena bez DPH | DPH (samostatně) | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohřívač TUV výměníkový vertikální 1000l včetně izolace |  |  |  |
| Instalační a drobný materiál |  |  |  |
| Dodávka, kompletní instalace a zapojení nového zásobníku TUV |  |  |  |
| Kompletní demontáž a odvoz stávajícího zásobníku TUV |  |  |  |
| Cena za celé dílo: |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Stávající zařízení je připojeno k solárnímu ohřevu, možnost ohřevu el. energií, nebo pomocí topné soustavy (LTO).

V případě zájmu o tuto zakázku NUTNO vidět místo plnění pro upřesnění technické specifikace.

Datum:

Podpis zodpovědné osoby+razítko: