Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky

- rozměry a množství jsou orientační, doporučujeme zaměření na místě

Příčky z tvárnic vápenopískových t. 150 mm (dodávka a montáž)	15 m2

Omítka stěn tenkovrstvá (dodávka a montáž)			15 m2

Štuk na stěnách sanační (dodávka a montáž)			15 m2

Demontáž litinového potrubí DN 100				20 m

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm (dodávka a montáž)	20 m

Bourání příček z pálených cihel					15 m2

Bourání stropů z panelů železobeton		 		 3 m2

Odvoz suti a vybouraných hmot					10 t

Přesun hmot včetně nošení						10 t

Ostatní materiál:

Odbočka HTDA dvojitá D 110/110/110 mm 87,5° PP		6 ks

Koleno HTB D 110 mm 30° PP					6 ks

Kus čisticí HTRE D 110 mm PP					1 ks

Hlavice přivětrávací ABS DN 75 mm I = 90 mm			1 ks

Redukce nesouosá HTR DN 100/70 mm PP			1 ks

Redukce nesouosá HTR DN 70/50	mm PP			1 ks

Koleno HTB D 70 mm 30°PP						6 ks

Přesuvka HTU D 75 mm PP						6 ks

Přesuvka HTU D 110 mm PP					6 ks