Dodatek č. 1

k Poptávce k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb.,

na dodávku a služby

„Signalizační systém sestra - klient“

Pro ubytovací pavilon Domova seniorů Nové Strašecí

Upřesnění bodu č. 2 - Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu :

- v  této veřejné zakázce je možná též varianta bezdrátové signalizace

- preferuje se hlasové obousměrné hovorové spojení sestra – klient (u lůžek), není však podmínkou

- počet jednotlivých prvků systému

- 2 ks ústředny (na každém patře jedna ústředna)

- 113 ks nástěnných tlačítek (75 ks u lůžek klientů, 32 ks na WC na pokojích klientů, 3 ks na společných WC, 2 ks kuchyňky, 1 ks klubovna)

- 45 ks optické signalizace vně pokojů (na chodbě nade dveřmi 37 pokojů a dalších místností osazených signalizací)

- 45 ks pokojových kontrolních skříněk – pokud nebude vypínání alarmu příp. další funkce pokojové kontrolní skříňky v rámci systému řešeno jinak

- 10 ks osobních přenosných tlačítek (náramkové nebo závěsné)

- 2 ks nouzových tlačítek se šnůrou - táhlem do koupelen ke sprchám

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------