Popis oprav elektroinstalace v rámci akce Stavební úpravy učeben v objektu ISŠT Mělník

V rámci akce budou provedeny následující práce na elektroinstalaci:

- Jazyková učebna

- Budou opraveny přívody pro montáž nového osvětlení tak, aby odpovídaly technickým požadavkům

- Osvětlení LED panely 60 x 60 cm zabudovanými do stropní konstrukce

- Rozvod 230V bude proveden:

  - Do stolu učitele

  - Na čelní stěně přívod pro připojení dataprojektoru + 2 zásuvky

  - Ostatní stěny – na každé stěně po obvodu 4 ks dvojzásuvek

- Datový rozvod:

  - Do stolu učitele

  - 1 ks datová zásuvka na čelní stěně

- Strojní učebna

- Budou opraveny přívody pro montáž nového osvětlení tak, aby odpovídaly technickým požadavkům

- Osvětlení LED panely 60 x 60 cm zabudovanými do stropní konstrukce

- Rozvod 230V bude proveden:

  - Do stolu učitele

  - Na čelní stěně přívod pro připojení dataprojektoru + 2 zásuvky

  - Ostatní stěny – na bočních stěnách na každé 4 ks dvojzásuvek

- Datový rozvod:

  - Do stolu učitele

  - 1 ks datová zásuvka na čelní stěně

- Učebna fiktivní firmy:

- Budou opraveny přívody pro montáž nového osvětlení tak, aby odpovídaly technickým požadavkům

- Výměna osvětlovacích těles za LED zářivky

- Rozvod 230V bude proveden:

  - Místnost Šéf – na každé stěně po obvodu č ks zásuvek

  - Místnost Sekretariát po 4 ks zásuvek na boční stěně mezi okny a na čelní a zadní stěně

- Datový rozvod:

  - V obou místnostech datová zásuvka mezi okny

  - Datová zásuvka na příčce oddělující obě místnosti – v obou místnostech

K rekonstruovaným učebnám bude dodána revizní zpráva elektro.