## Rekapitulace
název akce: Staveb. úpr. domu čp 9, DS Vojkov
objekt: Elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | zemní práce |  |  | 0 |  | 21
9 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
10 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
11 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
15 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
16 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
17 | revize |  |  |  |  | 36
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
19 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
Rozpočet neobsahuje dodávku ventilátorů Vzt vč. potrubí
Datum: 28.06.2019
Vypracoval: Josef Ottl

## Podmínky_VV
Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby
1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby). 2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. 3. Výkaz výměr, dodávek a prací není úplný ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace. 4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení. 5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 6. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 7. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy. 8. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). 9. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. 10. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen. 11. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací v rámci jednotkové ceny. 12. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků

## EL_inst
název akce: Staveb. úpr. domu čp 9, DS Vojkov
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 99033033 | A_sv.LED 20W 2500lm 3K IP54 600mm kr.PMMA 700mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 99029340 | B_sv.LED 18W 2600lm 3K IP54 1210mm kr.PMMA 500mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 609902935 | C_sv.LED 36W 5100lm 3K IP54 1210mm kr.PMMA 1050mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
4 | 99009076 | D_sv.LED 21W 2500lm 3K IP20 600mm kr.SeOp 700mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
5 | 99006532 | E_sv.LED 30W 4400lm 3K IP20 1500mm kr.SeOp 700mA | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
6 | 73762211 | E_2-lankový závěs s krytkami | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
7 | 73791006 | F_sv.LED 41W 5000lm 3K IP20 1200mm kr.SeOp 1400mA | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
8 | 73782233 | F_4-lankový závěs s krytkami | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
9 | 759947125 | G_sv.koupelnové LED 8.3W 770lm 3K IP44, 350x75x75 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
10 | 0 | rozvodnice Rv ozn.Rv | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
11 | 75079 | topný žebříček 500W 750x950mm IP24 s horiz.regulac | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
12 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 192 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
13 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 234 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
14 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
15 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
16 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
17 | 166105 | šňůra H05V2V2-F 3x1,5 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
18 | 166106 | šňůra H05V2V2-F 3x2,5 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
19 | 321133 | trubka ohebná PVC pr.20 malá odol. | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
20 | 333021 | lišta vkládací 18x13 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
21 | 333022 | lištový kryt koncový | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 333024 | lištový kryt ohybový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
24 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
25 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krab 100x100 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 295442 | svorka zemnicí pospjovací nerez | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 295444 | páska nerez uzemňovací pospoj. délka 0,5 m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
28 | 311216 | krabice přístrojová KP67/2 | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 315132 | krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +S96 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 432116 | odp válc. poj PV10/3 Ie 32A, Ue 690V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 432132 | pojistková patrona válcová PV10-25A gG | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól řaz.1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
35 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
36 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
37 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
38 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový řaz.5 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
39 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
40 | 410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
41 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
42 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
43 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
44 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
45 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
46 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
47 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7,7So | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
48 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
49 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
50 | 410174 | spínač pohyb se senz.přítomn nást 10A 250V IP20 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
51 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
52 | 420006 | zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
53 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
54 | 420015 | 2-zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
55 | 191408 | smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
56 | 125 | smršťovací trubice RPK 30/8 | m | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
57 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
58 | 302 | hmoždinka plastová pr.8/8x40mm | ks | 70 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Elektromontáže
59 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 192 |  | 0 | 0.057 | 10.94 | S |  |  | CE
60 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 234 |  | 0 | 0.057 | 13.34 | S |  |  | CE
61 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 3 |  | 0 | 0.059 | 0.18 | S |  |  | CE
62 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 44 |  | 0 | 0.051 | 2.24 | S |  |  | CE
63 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 70 |  | 0 | 0.051 | 3.57 | S |  |  | CE
64 | 210802224 | šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 | m | 2 |  | 0 | 0.046 | 0.09 | S |  |  | CE
65 | 210802224 | šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 | m | 4 |  | 0 | 0.046 | 0.18 | S |  |  | CE
66 | 210010003 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 3 |  | 0 | 0.082 | 0.25 | S |  |  | CE
67 | 210010111 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 2 |  | 0 | 0.111 | 0.22 | S |  |  | CE
68 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 20 |  | 0 | 0.076 | 1.52 | S |  |  | CE
69 | 210220001 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 4 |  | 0 | 0.306 | 1.22 | S |  |  | CE
70 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 3 |  | 0 | 0.369 | 1.11 | S |  |  | CE
71 | 210220321 | svorka na potrubí pospoj. vč.pásku | ks | 12 |  | 0 | 0.264 | 3.17 | S |  |  | CE
72 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení do pr.68 | ks | 22 |  | 0 | 0.39 | 8.58 | S |  |  | CE
73 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení do pr.68 | ks | 8 |  | 0 | 0.39 | 3.12 | S |  |  | CE
74 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení do pr.97 | ks | 3 |  | 0 | 0.4 | 1.2 | S |  |  | CE
75 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení | ks | 1 |  | 0 | 0.612 | 0.61 | S |  |  | CE
76 | 210120015 | odpojovač pro pojistku válcovou 3pól vč.zapojení | ks | 1 |  | 0 | 0.27 | 0.27 | S |  |  | CE
77 | 210120102 | patrona válcové pojistky | ks | 3 |  | 0 | 0.016 | 0.05 | S |  |  | CE
78 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.15 | S |  |  | CE
79 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 3 |  | 0 | 0.17 | 0.51 | S |  |  | CE
80 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 |  | 0 | 0.17 | 0.68 | S |  |  | CE
81 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 1 |  | 0 | 0.19 | 0.19 | S |  |  | CE
82 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 3 |  | 0 | 0.19 | 0.57 | S |  |  | CE
83 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 4 |  | 0 | 0.327 | 1.31 | S |  |  | CE
84 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 6 |  | 0 | 0.327 | 1.96 | S |  |  | CE
85 | 210290751 | montáž ventilátoru vč. zapoj/do 1,5kW | ks | 2 |  | 0 | 0.69 | 1.38 | Z | * |  | CE
86 | 210290811 | montáž topného žebříčku vč. zapoj. | ks | 1 |  | 0 | 0.92 | 0.92
87 | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg | ks | 1 |  | 0 | 0.506 | 0.51 | S | * |  | CE
88 | 210290811 | připojení el. bojleru /do 5kW | ks | 2 |  | 0 | 0.65 | 1.3 | Z | * |  | CE
89 | 210201001 | A_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0.801 | 0.8 | S |  |  | CE
90 | 210201001 | B_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0.801 | 0.8 | S |  |  | CE
91 | 210201001 | C_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0.801 | 0.8 | S |  |  | CE
92 | 210201001 | D_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 1 |  | 0 | 0.801 | 0.8 | S |  |  | CE
93 | 210201001 | E_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 2 |  | 0 | 0.801 | 1.6 | S |  |  | CE
94 | 210201001 | F_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 2 |  | 0 | 0.801 | 1.6 | S |  |  | CE
95 | 210201001 | G_svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 3 |  | 0 | 0.801 | 2.4 | S |  |  | CE
96 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 | 0.05 | 1.5 | S | * |  | CE
97 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 10 |  | 0 | 0.057 | 0.57 | S | * |  | CE
98 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 | ks | 10 |  | 0 | 0.242 | 2.42 | S |  |  | CE
99 | 210100259 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x6 | ks | 2 |  | 0 | 0.422 | 0.84 | S | * |  | CE
100 | 210100204 | ukončení šňůry do 3x4 | ks | 8 |  | 0 | 0.232 | 1.86 | S | * |  | CE
101 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 12 |  | 0 | 0.025 | 0.3 | S |  |  | CE
102 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 70 |  | 0 | 0.06 | 4.2 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 81.83 |  |  |  | CE
Zemní práce
103 | 460200153 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 | m | 20 |  | 0 | 0.303 | 6.06 | S | * |  | CZ
104 | 460030072 | bourání živičných povrchů 6-10cm | m2 | 7 |  | 0 | 0.53 | 3.71 | S |  |  | CZ
105 | 460030081 | řezání spáry v asfaltu do 10cm | m | 40 |  | 0 | 0.733 | 29.32 | S |  |  | CZ
106 | 460080102 | bourání betonu tl.5cm | m2 | 7 |  | 0 | 0.514 | 3.6 | S |  |  | CZ
107 | 460560153 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 | m | 20 |  | 0 | 0.116 | 2.32 | S |  |  | CZ
108 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.05 |  | 0 | 2.28 | 2.39 | S |  |  | CZ
109 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | m2 | 7 |  | 0 | 0.68 | 4.76 | S |  |  | CZ
110 | 460650042 | obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu | m2 | 7 |  | 0 | 2.67 | 18.69 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 70.85 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
111 | 218009001 | A_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
112 | 218009001 | B_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
113 | 218009001 | C_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
114 | 218009001 | D_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
115 | 218009001 | E_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
116 | 218009001 | F_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
117 | 218009001 | G_poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
118 | 219002214 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm | ks | 32 |  | 0 | 0.273 | 8.74 | S | * |  | ON
119 | 219001212 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 5 |  | 0 | 0.144 | 0.72 | S | * |  | ON
120 | 219001226 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/tl.do 0,60m | ks | 4 |  | 0 | 0.787 | 3.15 | S | * |  | ON
121 | 219005011 | řezání rýhy pro kabel ve stěně nebo podlaze | m | 82 |  | 0 | 0.897 | 73.55 | S | * |  | ON
122 | 219003692 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 55 |  | 0 | 0.064 | 3.52 | S | * |  | ON
123 | 219003591 | omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV | m | 27 |  | 0 | 0.058 | 1.57 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 91.25 |  |  |  | ON
Datum: 28.06.2019
Vypracoval: Josef Ottl

## Rv
název akce: Staveb. úpr. domu čp 9, DS Vojkov
objekt: Elektroinstalace
označení rozvaděče: Rv
popis rozvaděče: Rozvodnice Rv
Rekapitulace rozvaděče
p.č. | [7 empty] | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | podružný (%) |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Materiál celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 6.52 |  |  |  | 0
5 | Cena rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče Rv
1 | 764449 | skříň plast do63A 36MM/IP30/40 nást plná dveře | ks | 1 |  | 0 | 1.2 | 1.2
2 | 615510105 | vypínač páčkový 3pól 400V/25A na lištu | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
3 | 614310065 | jistič 1pól/ch.B/6kA/ 6A | ks | 1 |  | 0 | 0.16 | 0.16
4 | 614310072 | jistič 1pól/ch.B/6kA/ 10A | ks | 4 |  | 0 | 0.16 | 0.64
5 | 614310096 | jistič 1pól/ch.B/6kA/ 16A | ks | 6 |  | 0 | 0.17 | 1.02
6 | 614311093 | jistič 1pól/ch.C/6kA/ 2A | ks | 2 |  | 0 | 0.16 | 0.32
7 | 611610069 | proudový chránič 4pól 25A/0.03A typA | ks | 2 |  | 0 | 0.49 | 0.98
8 | 612400669 | stykač 2pól 2xS/25A/240Vac | ks | 1 |  | 0 | 0.38 | 0.38
9 | 616666412 | svorkovnice N pro proud. chránič (bal. 10ks) | ks | 0.2 |  | 0 | 0.15 | 0.03
10 | 616664159 | krycí lišta MM | ks | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2
11 | 616655973 | nalepovací štítky | ks | 2 |  | 0 | 0.1 | 0.2
12 | 613740924 | hřeben.přípojnice 3P/63A 4x3P přístroje | ks | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2
13 | 613741068 | hřeben.přípojnice 1x4P/FI + jističe | ks | 2 |  | 0 | 0.2 | 0.4
14 | 613730246 | meziřadová hřeben.přípoj. 3P 2řady, levé | ks | 2 |  | 0 | 0.2 | 0.4
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 6.52
Datum: 28.06.2019
Vypracoval: Josef Ottl